## Sheet1
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、表六中技术人员魏某从事检测专项，与表七中从事检测专项不符； 2、表七中技术人员李某兰超过法定退休年龄； 3、表七中技术人员李某兰年龄与身份证号中出生日期不符； 4、表十中报告批准人柳某、李某签字范围超过两个专项资质；报告批准人厉某宝、王某、郑某签字范围与表七中从事检测专项不符； 5、以下人员非建筑类相关专业，请提供相关工程类证明：高某、迟某祺、王某川、朱某文、侯某林、郝某东、李某、时某、谢某。 二、视频考核 无 | 不合格
2 | 中铁九局集团工程检测试验有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、未提供技术负责人及质量负责人具有8年以上质量检测工作经历证明。 2、未提供二名一级注册结构工程师及二名注册岩土工程师具有2年以上质量检测工作经历证明。 3、赵某银、刘某、朱某飞、苗某等的试验员证过期。 4、未提供张某、罗某、杨某奎、贺某、韩某利、陈某、付某、王某玲、吴某、韩某露、潘某、张某妍、尹某星、林某、赵某洋、赵某银、孙某等技术人员学历证明材料。 5、未提供金某、许某坤、范某胜等技术人员社保证明材料； 6、缺少郭某能力确认记录。 二、参数 1、申请表混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度中参数“混凝土强度”、“砂浆强度”申请用标准DB37/T2361、DB37/T2363、DB37/T2366、DB37/T2367、DB37/T2368、DB37/T5106为非辽宁省地方标准。 三、设备 无 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未提供15年以上质量检测经历证明。 2、未提供社会信誉良好，近3年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故证明。 3、体系文件中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。 4、未提供信息化管理系统，即检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具等质量检测活动全过程可追溯的证明。 六、视频考核意见 一、主体结构 1、提交的设备清单中智能数显2m靠尺校准证书过期； 二、道路工程 1、电热恒温鼓风干燥箱（设备管理编号GL01110013-1）校准确认依据不全，未涵盖所有试验方法；如GB/T 50123-2019;“设备计量溯源结果确认表”中，设备用途填写“烘干”不明确。应该具体到参数名称。 三、桥梁与地下工程 1、JJJC/YQ/D-002全站仪设备出入库记录信息不完善，缺少验收人签字。 四、建筑节能和幕墙 1、幕墙四性试验标准要求在5℃以上环境中进行试验，未见环境监控记录； 2、电线电缆燃烧试验仪试验场所无安全标识牌。 | 不合格
3 | 北方测盟科技有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、以下人员申请表中表七填写的“从事检测专项资质”与表十报告批准人的“签字范围”不一致： ①表七中田某从事检测专项资质填写的钢结构、桥梁及地下工程，表十中报告批准人签字范围填写的是钢结构、主体结构及装饰装修； ②表七中樊某从事检测专项资质填写的建筑材料及构配件、市政工程材料，表十中报告批准人签字范围填写的是建筑材料及构配件、道路工程。 2、申报的主要人员中肖某、陈某，已达到退休年龄。 3、需提交技术人员连某军完整的工程师证书扫描件。 4、未提交技术人员孙某刚桥梁及地下工程培训证明。 二、其他 1、未提供营业执照。 2、未提供15年以上质量检测经历证明。 3、未提供社会信誉良好，近3年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故证明。 4、未提供信息化管理系统，检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等质量检测活动全过程可追溯的证明材料。 三、视频评审问题 1、机构未对2025年1月1日实施的《混凝土长期性能和耐久性能试验标准》GB/T50082-2024进行宣贯。 | 不合格
4 | 盘锦启航建设工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： （一）建筑材料及构配件 1、人员 1）未提供迟某刚、高某、黄某虹、杨某新、孙某、王某智、史某健、陈某、吴某、邱某月、孙某琳岗位培训证书。 2）未提供李某东劳动合同。马明劳动合同过期。 2、设备 1）未提供快冻试验机及动弹性模量测定仪。 2）未提供外加剂细度检测用筛。 3、标准能力 1）确认混凝土抗冻GB/T 50082-2009 4.2是否具备快冻法检测能力，如不具备修改申请书范围； 2）重量偏差：冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017标准年代号有误； 3)塑料及金属管材:钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋GB/1499.2-2018 标准年代号有误； （二）建筑节能 一、人员 1、许某、孙某劳、郭某淼劳动合同到期。 （三）主体结构及装饰装修 主体结构及装饰装修、质保体系： 1）申请表：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表技术指标中测量范围序号145砼回弹仪单位符号有误； 2）设备台账表中未提供混凝土芯样取芯机设备（不需检定/校准，只提供设备型号等证明材料，并附照片即可）。 3）设备台账表中提供的百分表有两个规格（0~30mm、0~50mm）2块不满足预制砼构件检测要求； 4）申请表：六、七、八、九一览表情况名头均漏掉： 5）从机构法定代表人声明........到审批情况需要签字确认的均未签字确认，包括日期； 6）报告批准人汇总表填报高级工程师1人，工程师6人，而机构基本情况表中填报高级工程师2人，工程师4人明显不相符合； 7）程序文件发布声明中RBT214-2017《检验---评价》检验检测通用要求已废止，目前214不能作为建立体系来使用（含质量手册中内容）； 8）程序文件、质量手册体系文件未签字确认； 9）质量手册：1.2组织机构：盘锦启航建设.......检测人员32人，同机构基本情况表申报人数（34人）不符； 10）提供的李某东的档案材料中附的内容是白某双的档案资料，且无辽宁省社会保险个人参保证明;白某双辽宁省社会保险个人参保证明是2024年10月~2024年10月； 11）请重新提供所有人员辽宁省社会保险个人参保证明。 视频考核存在问题： 1）增强加固材料，抗腐蚀性能检测，无溶液配制记录 2）氧指数检测，试验前设备应进行标定（选择起始氧浓度），检测报告中无相应检测设备名称或设备编号 3）外携设备缺少出入库记录，无法保证检测活动全过程可追溯。 4）个人人员档案中缺少清晰可辨的目次表。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： （一）建筑材料及构配件 1、人员 1）未提供迟某刚、高某、黄某虹、杨某新、孙某、王某智、史某健、陈某、吴某、邱某月、孙某琳岗位培训证书。 2）未提供李某东劳动合同。马明劳动合同过期。 2、设备 1）未提供快冻试验机及动弹性模量测定仪。 2）未提供外加剂细度检测用筛。 3、标准能力 1）确认混凝土抗冻GB/T 50082-2009 4.2是否具备快冻法检测能力，如不具备修改申请书范围； 2）重量偏差：冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017标准年代号有误； 3)塑料及金属管材:钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋GB/1499.2-2018 标准年代号有误； （二）建筑节能 一、人员 1、许某、孙某劳、郭某淼劳动合同到期。 （三）主体结构及装饰装修 主体结构及装饰装修、质保体系： 1）申请表：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表技术指标中测量范围序号145砼回弹仪单位符号有误； 2）设备台账表中未提供混凝土芯样取芯机设备（不需检定/校准，只提供设备型号等证明材料，并附照片即可）。 3）设备台账表中提供的百分表有两个规格（0~30mm、0~50mm）2块不满足预制砼构件检测要求； 4）申请表：六、七、八、九一览表情况名头均漏掉： 5）从机构法定代表人声明........到审批情况需要签字确认的均未签字确认，包括日期； 6）报告批准人汇总表填报高级工程师1人，工程师6人，而机构基本情况表中填报高级工程师2人，工程师4人明显不相符合； 7）程序文件发布声明中RBT214-2017《检验---评价》检验检测通用要求已废止，目前214不能作为建立体系来使用（含质量手册中内容）； 8）程序文件、质量手册体系文件未签字确认； 9）质量手册：1.2组织机构：盘锦启航建设.......检测人员32人，同机构基本情况表申报人数（34人）不符； 10）提供的李某东的档案材料中附的内容是白某双的档案资料，且无辽宁省社会保险个人参保证明;白某双辽宁省社会保险个人参保证明是2024年10月~2024年10月； 11）请重新提供所有人员辽宁省社会保险个人参保证明。 视频考核存在问题： 1）增强加固材料，抗腐蚀性能检测，无溶液配制记录 2）氧指数检测，试验前设备应进行标定（选择起始氧浓度），检测报告中无相应检测设备名称或设备编号 3）外携设备缺少出入库记录，无法保证检测活动全过程可追溯。 4）个人人员档案中缺少清晰可辨的目次表。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： （一）建筑材料及构配件 1、人员 1）未提供迟某刚、高某、黄某虹、杨某新、孙某、王某智、史某健、陈某、吴某、邱某月、孙某琳岗位培训证书。 2）未提供李某东劳动合同。马明劳动合同过期。 2、设备 1）未提供快冻试验机及动弹性模量测定仪。 2）未提供外加剂细度检测用筛。 3、标准能力 1）确认混凝土抗冻GB/T 50082-2009 4.2是否具备快冻法检测能力，如不具备修改申请书范围； 2）重量偏差：冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017标准年代号有误； 3)塑料及金属管材:钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋GB/1499.2-2018 标准年代号有误； （二）建筑节能 一、人员 1、许某、孙某劳、郭某淼劳动合同到期。 （三）主体结构及装饰装修 主体结构及装饰装修、质保体系： 1）申请表：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表技术指标中测量范围序号145砼回弹仪单位符号有误； 2）设备台账表中未提供混凝土芯样取芯机设备（不需检定/校准，只提供设备型号等证明材料，并附照片即可）。 3）设备台账表中提供的百分表有两个规格（0~30mm、0~50mm）2块不满足预制砼构件检测要求； 4）申请表：六、七、八、九一览表情况名头均漏掉： 5）从机构法定代表人声明........到审批情况需要签字确认的均未签字确认，包括日期； 6）报告批准人汇总表填报高级工程师1人，工程师6人，而机构基本情况表中填报高级工程师2人，工程师4人明显不相符合； 7）程序文件发布声明中RBT214-2017《检验---评价》检验检测通用要求已废止，目前214不能作为建立体系来使用（含质量手册中内容）； 8）程序文件、质量手册体系文件未签字确认； 9）质量手册：1.2组织机构：盘锦启航建设.......检测人员32人，同机构基本情况表申报人数（34人）不符； 10）提供的李某东的档案材料中附的内容是白某双的档案资料，且无辽宁省社会保险个人参保证明;白某双辽宁省社会保险个人参保证明是2024年10月~2024年10月； 11）请重新提供所有人员辽宁省社会保险个人参保证明。 视频考核存在问题： 1）增强加固材料，抗腐蚀性能检测，无溶液配制记录 2）氧指数检测，试验前设备应进行标定（选择起始氧浓度），检测报告中无相应检测设备名称或设备编号 3）外携设备缺少出入库记录，无法保证检测活动全过程可追溯。 4）个人人员档案中缺少清晰可辨的目次表。 | 不合格
5 | 西丰县建设工程材料检测中心 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未能查到其余人员社保信息； 2、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 3、质量负责人邵某波的专业是经济管理，非工程类专业。 4、该企业中级以上技术职称人员4人，3年以上质量检测工作经历的人员3人，且仅有1人是工程类专业。不满足《建设工程质量检测机构资质标准》中“具有3年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员人员不少于4人”的要求； 5、刘某没有建筑节能培训证书。 三、设备 1、主要仪器设备未见低温试验箱； 2、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 3、设备表中的设备，检测参数应进行归类。 4、设备表中的设备有不符合标准要求的地方：水泥试验相关参数：少加水器、秒表；分析天平的信息不对，应该是0.1mg的精度；钢筋及连接件相关参数：电子引伸计的距离为100㎜。变形量25㎜（机构确认一下）；只有一台WE-100的拉力试验机，不够使用的；YE-2000应该是压力试验机。机构需确认是否为拉力试验机；钢筋反向弯曲试验机应校准+90°和-20°的点，如果用这个设备冷弯，还要校180°的点；设备表中建议加标距机。细骨料的相关参数：温度计用250℃，精度为1℃。机构提供相关的证明材料。细集料压碎指标用的试验机末提供。25kN；粗骨料的相关参数：粗集料压碎指标用的试验机末提供。200kN；针片状少电子卡尺和小量程的天平，墙体材料的相关参数，末提供相关的强度试验用的设备与工装；混凝土及拌合水的相关参数：混凝土强度少相关测量工具：角度尺、塞尺等；凝结时间少秒表、测量试针的信息。混凝土外加剂的相关参数，密度：机构确方法：比重瓶法、精密密度计法、液体比重天平法，细度：和密度是不同的参数。少试验用的筛子。混凝土掺合料的相关参数：少细度设备；砂浆的相关参数：拉伸粘结强度用的电子万能试验机的工装与量程10kN（机构确认是否够用）；土的相关参数：少现场测量土密度的设备（灌砂法、灌水法、环刀法等）；防水的相关参数：电子万能试验机没有位移和变形的校准点；末提供耐热度的工装；防水涂料应该做低温弯折，通常不是低温柔度。没有提供低温弯折仪和低温箱的校准信息；少厚度测量仪：瓷砖及石材的相关参数：少弯曲的工装：塑料管材相关参数；少管壁测厚仪；落锤冲击用的温度计和低温箱的温度校准点，纵向回缩率的专用工装；维卡软化温度少配重的校准点，机构确认是否有。 5、所有的设备没有粘贴设备校准标签。 四、管理 1、机构应该制定与实际工作相适应的安全防护措施与规定。 2、土工试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 3、RB/T214标准废止，要求依据 GB/T27025-2019编制新的体系文件。 五、其他 1、化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。塑料管材的取样，建议有文件化的规定。 2、未提供细度标准筛的修正系数和标准粉。 3、未提供塑料管管壁测厚的装置 4、落锤冲击试验机与低温箱的距离相对较远。建议进行调整或采用水冷方式。 5、混凝土凝结时间测量用的试针没提供。 6、未提供硝酸银的配制与浓度校正记录。 7、未提供混凝土外加剂试验用的标准水泥的购置记录。 8、未提供限制膨胀率用的水泥比长仪和成型用的限制膨胀器。 9、粉煤灰需水量比用的标准砂的验收记录，机构未提供。 六、视频考核 1、机构环境温湿度不满足检测工作的需要； 2、建筑节能缺少部分检测设备：抹面材料缺拉拔仪、隔热型材抗拉强度缺拉拔仪、电线电缆缺电阻测试仪。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未能查到其余人员社保信息； 2、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 3、质量负责人邵某波的专业是经济管理，非工程类专业。 4、该企业中级以上技术职称人员4人，3年以上质量检测工作经历的人员3人，且仅有1人是工程类专业。不满足《建设工程质量检测机构资质标准》中“具有3年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员人员不少于4人”的要求； 5、刘某没有建筑节能培训证书。 三、设备 1、主要仪器设备未见低温试验箱； 2、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 3、设备表中的设备，检测参数应进行归类。 4、设备表中的设备有不符合标准要求的地方：水泥试验相关参数：少加水器、秒表；分析天平的信息不对，应该是0.1mg的精度；钢筋及连接件相关参数：电子引伸计的距离为100㎜。变形量25㎜（机构确认一下）；只有一台WE-100的拉力试验机，不够使用的；YE-2000应该是压力试验机。机构需确认是否为拉力试验机；钢筋反向弯曲试验机应校准+90°和-20°的点，如果用这个设备冷弯，还要校180°的点；设备表中建议加标距机。细骨料的相关参数：温度计用250℃，精度为1℃。机构提供相关的证明材料。细集料压碎指标用的试验机末提供。25kN；粗骨料的相关参数：粗集料压碎指标用的试验机末提供。200kN；针片状少电子卡尺和小量程的天平，墙体材料的相关参数，末提供相关的强度试验用的设备与工装；混凝土及拌合水的相关参数：混凝土强度少相关测量工具：角度尺、塞尺等；凝结时间少秒表、测量试针的信息。混凝土外加剂的相关参数，密度：机构确方法：比重瓶法、精密密度计法、液体比重天平法，细度：和密度是不同的参数。少试验用的筛子。混凝土掺合料的相关参数：少细度设备；砂浆的相关参数：拉伸粘结强度用的电子万能试验机的工装与量程10kN（机构确认是否够用）；土的相关参数：少现场测量土密度的设备（灌砂法、灌水法、环刀法等）；防水的相关参数：电子万能试验机没有位移和变形的校准点；末提供耐热度的工装；防水涂料应该做低温弯折，通常不是低温柔度。没有提供低温弯折仪和低温箱的校准信息；少厚度测量仪：瓷砖及石材的相关参数：少弯曲的工装：塑料管材相关参数；少管壁测厚仪；落锤冲击用的温度计和低温箱的温度校准点，纵向回缩率的专用工装；维卡软化温度少配重的校准点，机构确认是否有。 5、所有的设备没有粘贴设备校准标签。 四、管理 1、机构应该制定与实际工作相适应的安全防护措施与规定。 2、土工试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 3、RB/T214标准废止，要求依据 GB/T27025-2019编制新的体系文件。 五、其他 1、化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。塑料管材的取样，建议有文件化的规定。 2、未提供细度标准筛的修正系数和标准粉。 3、未提供塑料管管壁测厚的装置 4、落锤冲击试验机与低温箱的距离相对较远。建议进行调整或采用水冷方式。 5、混凝土凝结时间测量用的试针没提供。 6、未提供硝酸银的配制与浓度校正记录。 7、未提供混凝土外加剂试验用的标准水泥的购置记录。 8、未提供限制膨胀率用的水泥比长仪和成型用的限制膨胀器。 9、粉煤灰需水量比用的标准砂的验收记录，机构未提供。 六、视频考核 1、机构环境温湿度不满足检测工作的需要； 2、建筑节能缺少部分检测设备：抹面材料缺拉拔仪、隔热型材抗拉强度缺拉拔仪、电线电缆缺电阻测试仪。 | 不合格
6 | 辽宁欣欣和检测技术有限公司 | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料及视频考核存在以下问题： 一、存在的共性问题 (一)人员 刘某龙的专业是自动化、周某的专业是计算机应用技术，不是工程类专业。 于某高、张某旎级职称，不是人事厅发的。 部分人员为2024年6月份才取得的上岗证。机构需提交这部分人员进行检测能力的确认证明。 机构需提供近一个月连续的人员社保证明。 （二）主要仪器设备 机构只提供的设备的清单，没有提供仪器设备的设备校准结果的确认书。（无法确认设备是否符合检测的要求）设备表中的设备有不符合标准要求的地方。 （三）场所 机构登记地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号；所在检测场所地址：营口市沿海产业基地星汇奥城南门外门市127-甲16-20；租赁协议房屋地址：星汇奥城南门外门市127-21。以上地址不一致，且没有提供不动产权属证书。 （四）管理 未见安全防护的相关措施与规定。特别是相对危险的和现场试验时，保证人员安全是最重要的，机构宜制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。 试验使用设备应进行充分的授权。保证数据的取得完整性和准确性，同时也能保证人员的安全。 现场试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 （五）其他 化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。 塑料与金属管材的取样，建议有文件化的规定。 机构提供现场试验的安全防护措施。 二、专项资质存在的问题 机构提交的设备表中，部分参数缺少工装，部分参数的设备不准确。需要远程视频进行核实确认。 三、视频考核 水泥试验用的量水器、防水材料、土工布的测厚装置需重新购置。 | 不合格
7 | 中交元洋（大连）桥梁水下检测有限公司 | 地基基础 | 新办 | 文审意见： 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、技术人员为自行培训后颁发的岗位证书，需提交详细的培训、考核及能力确认等佐证材料，内容包括但不限于：培训单位或部门、授课人能力证明、培训计划、培训日期及具体内容，培训学时、考核方式、考试成绩（要有证明材料，试卷）、培训真实有效的承诺书等。 2、未提交全部人员毕业证明、社保证明、劳务合同。 3、未提交注册人员唐某的注册证书。 二、参数 1、《建设工程质量检测机构资质标准》地基基础专项资质中没有地基及复合地基（承载力<静力触探试验、标准贯入试验>）、桩的承载力（竖向抗压承载力<钻芯法>、）参数，需删除。 2、申请书表九中检测项目“桥梁及附属物外观质量”表述不规范，应按资质标准修改为“桥梁及附属物”。 3、隧道主体结构中申请的必备检测参数混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等），资质标准中没有明确其他检测方法，应删除“等”字。 4、桥梁伸缩装置涂层厚度检测依据的方法标准GB/T50621-2010、GB/T13452.2-2008不适用。 5、桥梁及地下工程专项 （1）桥梁结构与构件中混凝土强度提交的检测依据T/CECS 02-2020，内部缺陷提交的检测依据CECS 21:2000；隧道主体结构中混凝土强度提交的检测依据T/CECS 02-2020，内部缺陷提交的检测依据CECS 21:2000；综合管廊主体结构中断面尺寸提交的检测依据T/CECS895-2021，混凝土强度（超声回弹综合法）提交的检测依据T/CECS02-2020，均为协会标准，不予推荐。 三、仪器设备 （一）地基基础： 1、申请书表八中地基基础专项资质中缺少压力传感器（或耐震压力表）、动力触探试验用轻型（10kg）及超重型（120kg）落锤、标准贯入器、应变控制式三轴仪、电子天平等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料。 2、申请书表八中地基及复合地基承载力静载试验用仪器设备仅填写100T、630T千斤顶，缺少320T、500T等不同规格液压千斤顶，需补充完善并提交相关证明材料。 3、仪器设备清单中缺少增强体强度钻芯法、桩身完整性钻芯法试验用高速液压钻机、芯样切割机、磨平机；桩的竖向抗压承载力静载试验试验用钢梁、桩的竖向抗压承载力高应变法试验用导向架。 （二）桥梁及地下工程： 1、申请书表八中桥梁及地下工程专项资质中缺少电阻应变计（配套应变测试分析系统）、振弦式应变计、高强回弹仪、钢砧（高强回弹仪率定）、温度传感器及数据采集仪、半电池电位法钢筋锈蚀检测仪、探伤射线检测用仪器设备、橡胶密封带夹持性能试验机、桥梁伸缩装置装配公差及防水性能试验用变形性能试验装置。 2、仪器设备清单中桥梁结构与构件模态参数试验用磁电式振动传感器数量不符合方法标准要求。 3、桥梁结构与构件冲击试验用仪器设备填写不正确。 4、桥梁支座竖向压缩变形、盆环径向变形试验用YJA-5000型微机控制压剪试验机最大量程为5000kN，不满足依据的GB/T17955-2009、JT/T391- 2019方法标准中对试验机量程的要求。 5、桥梁支座承载力试验用YJA-5000型微机控制压剪试验机最大量程为5000kN，不满足依据的GB/T20688.4-2023、GB/T17955-2009、JT/T391-2019方法标准中对试验机量程的要求。 四、质量管理体系 1、质量手册中4.2.2.5中对技术负责人要求应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 2、提供的管理体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”等相关管理制度。 五、其它 1、未提交企业具有3年以上质量检测经历的证明材料。 2、未提交申报的报告批准人的法人授权文件。 视频考核意见： 1、仪器设备能力不足，桥梁伸缩装置检测项目中橡胶密封带夹持性能、装配公差、防水性能检测参数不予推荐，须删除。 2、仪器设备能力不足，桥梁伸缩装置检测项目中焊缝探伤检测依据的方法标准《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T3323.1-2019、《焊缝无损检测 射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽马射线技术》GB/T3323.2-2019不予推荐，须删除。 3、部分设备校准单位为深圳市计量质量检测研究院，校准地点在深圳，需要提供千斤顶、静载荷试验仪等设备的运输发票及清单。 4、人员培训资料缺少试卷及成绩单。 | 不合格
|  | 桥梁及地下工程 | 新办 | 文审意见： 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、技术人员为自行培训后颁发的岗位证书，需提交详细的培训、考核及能力确认等佐证材料，内容包括但不限于：培训单位或部门、授课人能力证明、培训计划、培训日期及具体内容，培训学时、考核方式、考试成绩（要有证明材料，试卷）、培训真实有效的承诺书等。 2、未提交全部人员毕业证明、社保证明、劳务合同。 3、未提交注册人员唐某的注册证书。 二、参数 1、《建设工程质量检测机构资质标准》地基基础专项资质中没有地基及复合地基（承载力<静力触探试验、标准贯入试验>）、桩的承载力（竖向抗压承载力<钻芯法>、）参数，需删除。 2、申请书表九中检测项目“桥梁及附属物外观质量”表述不规范，应按资质标准修改为“桥梁及附属物”。 3、隧道主体结构中申请的必备检测参数混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等），资质标准中没有明确其他检测方法，应删除“等”字。 4、桥梁伸缩装置涂层厚度检测依据的方法标准GB/T50621-2010、GB/T13452.2-2008不适用。 5、桥梁及地下工程专项 （1）桥梁结构与构件中混凝土强度提交的检测依据T/CECS 02-2020，内部缺陷提交的检测依据CECS 21:2000；隧道主体结构中混凝土强度提交的检测依据T/CECS 02-2020，内部缺陷提交的检测依据CECS 21:2000；综合管廊主体结构中断面尺寸提交的检测依据T/CECS895-2021，混凝土强度（超声回弹综合法）提交的检测依据T/CECS02-2020，均为协会标准，不予推荐。 三、仪器设备 （一）地基基础： 1、申请书表八中地基基础专项资质中缺少压力传感器（或耐震压力表）、动力触探试验用轻型（10kg）及超重型（120kg）落锤、标准贯入器、应变控制式三轴仪、电子天平等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料。 2、申请书表八中地基及复合地基承载力静载试验用仪器设备仅填写100T、630T千斤顶，缺少320T、500T等不同规格液压千斤顶，需补充完善并提交相关证明材料。 3、仪器设备清单中缺少增强体强度钻芯法、桩身完整性钻芯法试验用高速液压钻机、芯样切割机、磨平机；桩的竖向抗压承载力静载试验试验用钢梁、桩的竖向抗压承载力高应变法试验用导向架。 （二）桥梁及地下工程： 1、申请书表八中桥梁及地下工程专项资质中缺少电阻应变计（配套应变测试分析系统）、振弦式应变计、高强回弹仪、钢砧（高强回弹仪率定）、温度传感器及数据采集仪、半电池电位法钢筋锈蚀检测仪、探伤射线检测用仪器设备、橡胶密封带夹持性能试验机、桥梁伸缩装置装配公差及防水性能试验用变形性能试验装置。 2、仪器设备清单中桥梁结构与构件模态参数试验用磁电式振动传感器数量不符合方法标准要求。 3、桥梁结构与构件冲击试验用仪器设备填写不正确。 4、桥梁支座竖向压缩变形、盆环径向变形试验用YJA-5000型微机控制压剪试验机最大量程为5000kN，不满足依据的GB/T17955-2009、JT/T391- 2019方法标准中对试验机量程的要求。 5、桥梁支座承载力试验用YJA-5000型微机控制压剪试验机最大量程为5000kN，不满足依据的GB/T20688.4-2023、GB/T17955-2009、JT/T391-2019方法标准中对试验机量程的要求。 四、质量管理体系 1、质量手册中4.2.2.5中对技术负责人要求应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，不符合资质标准中对技术负责人的相关要求。 2、提供的管理体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”等相关管理制度。 五、其它 1、未提交企业具有3年以上质量检测经历的证明材料。 2、未提交申报的报告批准人的法人授权文件。 视频考核意见： 1、仪器设备能力不足，桥梁伸缩装置检测项目中橡胶密封带夹持性能、装配公差、防水性能检测参数不予推荐，须删除。 2、仪器设备能力不足，桥梁伸缩装置检测项目中焊缝探伤检测依据的方法标准《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T3323.1-2019、《焊缝无损检测 射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽马射线技术》GB/T3323.2-2019不予推荐，须删除。 3、部分设备校准单位为深圳市计量质量检测研究院，校准地点在深圳，需要提供千斤顶、静载荷试验仪等设备的运输发票及清单。 4、人员培训资料缺少试卷及成绩单。 | 不合格
8 | 丹东荣创建筑工程检测有限公司 | 钢结构 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、管理体系文件 （一）缺少内审、管理评审相关文件。 （二）质量手册： 1、RB/T214-2017已废止，质量手册中涉及RB/T214-2017应删除或依据《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019修订。 2、质量手册第一页版本为第2版，实施日期2023.9.15.批准令中提到版本为第四版，2023年12月1日起实施。 3、批准令、公正性、保密性声明经理/法人签字应为手签。 4、质量手册公司简介中人员情况，资质等与申请表不符。 5、质量手册管理中适用范围与申请表不符。 6、质量手册附录5.3检验检测机构人员一览表与申请表70人不符。 7、缺少授权签字人及其签字范围任命文件。 8、附录5.6程序文件目录与程序文件文件编号、名称、数量不符。 9、附录5.8检测设备一览表中195台设备与申请表中261台设备不符。 10、附录5.10授权签字人情况一览表与申请表不符。 11、附录5.11检测能力一览表为空。 （三）程序文件： 1、质量手册2023.8.15发布，程序文件2023.6.1发布，质量手册发布日期应早于程序文件发布日期，以便于体系运行。 2、RB/T214-2017已废止，程序中涉及RB/T214-2017应删除。 3、批准令总经理未签字。颁布令中提到“在IT、AV、灯具产品安全及能效检验检测领域的要求”与公司检测领域不符。 4、程序文件采用应与公司实际情况相符，程序文件中出现“本院”“综合部”“工程部”“资料管理员”等与公司机构不符。需核查该程序文件是否完全适用本公司。 5、文件控制程序中“文件体系ZPGR北京市…”与公司不符、其他编号需核对是否正确。 二、人员 1、技术人员宋某志从事检测工作年限，表六中3年与表七中1年不符； 2、缺少技术人员宋某华钢结构培训证明； 3、内部培训上岗人员未提供培训计划、培训记录、培训现场照片或视频、培训教材。 4、缺少技术人员宋某志职称证明； 5、缺少宋某志二级注册结构工程师证书扫描件； 6、缺少所有员工保险缴纳证明； 三、参数 钢结构 1.高强度螺栓及普通紧固件/最小拉力荷载（普通紧固件），参数名称错误； 市政工程材料 1、防水材料及防水密封材料/防水涂料/低温柔度，参数名称错误； 四、设备 1、未提供仪器设备计量校准证书或计量校准承诺声明； 2、主要仪器设备检定/校准一览表缺少如下设备： 钢结构 1、钢材及焊接材料/冷弯性能，试验用弯曲压头； 2、高强度螺栓及普通紧固件/硬度，标准（方法）申请了布氏硬度、维氏硬度试验方法，缺少布氏、维氏硬度计； 道路工程 1、基层及底基层/无侧限抗压强度，试验用各种规格试模；（JTG 3441-2024） 2、土路基/土基回弹模量，承载板试验现场测试装置；（JTG 3450-2019） 3、排水管道工程/地基承载力，载荷试验装置、多种尺寸形状承压板。（GB50007-2011、JGJ79-2012、DB21/T1450-2015、JGJ340-2015、GB/T 50783-2012等）。 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/粗粒土和巨粒土最大干密度，试验用表面振动压实仪；（JTG3430-2020 T0133-2019） 2、防水材料及防水密封材料/防水卷材/可溶物含量，试验用萃取器；（GB/T 328.26-2007） 3、掺合料（粉煤灰、钢渣）/比表面积，分度值0.001g分析天平；（GB/T 8074-2008） 4、沥青混合料用粗集料/沥青黏附性，保持80℃±1℃恒温水槽;（JTG E20-2011 T0616-1993） 5、骨料、集料/细骨料/吸水率，饱和面干试模；（JGJ 52-2006） 五、方法 钢结构 1、钢材及焊接材料，GB/T1591-2018、GB/T700-2006、GB/T50621-2010无条款；伸长率，GB1499.1-2024、GB/T1499.2-2024不适用此参数； 2、焊缝/外观质量， GB/T50621-2010/7不适用此参数、GB50205-2020无条款；内部缺陷探伤（超声波），GB50205-2020无条款；尺寸，GB/T50621-2010无条款； 3、钢结构防腐及防火涂装/涂层厚度，GB50205-2020/14.2.2条款错误； 4、高强度螺栓及普通紧固件/抗滑移系数， GB50205-2020 B.0.5不适用此参数； 5、构件位置与尺寸/垂直度，GB50205-2020/11.3.2不适用此参数；侧向弯曲，GB50205-2020/12.3.6不适用此参数；结构挠度，GB/T50621-2010无条款；截面尺寸，GB50205-2020无条款； 道路工程 1、沥青混合料路面/压实度，JTG 3450-2019 T0921-2019不适用此参数；T0923-2008条款号错误且不适用此参数； 2、基层及底基层/压实度，JTG 3450-2019 T0924-2008不适用此参数；无侧限抗压强度，JTG E51-2009已作废； 3、排水管道工程/地基承载力，GB50007-2011/10.2条款不准确； DB21/T1450-2015/3条款不准确；回填土压实，JGJ79-2012无条款； 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/含水率，JTG 3430-2020 T0103-1993 T0104-1993 T0105-1993条款号错误；击实，JTG3430-2020 T0131-2007条款号错误； 2、沥青及乳化沥青/质量变化，JTG E20-2011 T609/T610条款号错误；蒸发残留物，JTG E20-2011 T651条款号错误； 3、沥青混合料/矿料级配，JTG F40-2004 附录B、C、D不适用此参数； 4、外加剂/密度（或细度），GB/T 8077-2012已作废；凝结时间（差），GB8076-2008重复出现；含气量，GB8076-2008重复出现；固体含量（或含水率），GB/T 8077-2023重复出现、JC/T477-2005已作废；限制膨胀率，JC476-2001已作废、GB 50119-2013无条款； 5、混凝土/抗冻性能，JTG 3420-2020 T0576-2020条款错误； 6、路面砖及路缘石/抗折强度，GB/T25993-2010已作废；防滑性能，GB/T 28635-2012无条款；耐磨性，GB/T 28635-2012 附录 E条款错误；吸水率, GB/T 28635-2012无条款； 7、检查井盖、水篦、混凝土模板、防撞墩、隔离墩，GBT23858-2009、CJT 121-2000、GB 26537-2011标准号错误；CJ/T511-2017等产品标准无条款； 8、钢筋（含焊接与机械连接），屈服强度/抗拉强度/断后伸长率/最大力下总延伸率，GB/T28900-2022 5条款不全面；GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误；重量偏差，GB 1499.1-2024 8.4、GB 1499.2-2024 8.4条款错误；弯曲性能，GB/T28900-2022 6、GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误； 9、砂浆/抗压强度，JTG 3420-2020无条款； 10、水/氯离子含量，JGJ 63-2006无条款；GB/T11896-89标准号错误； 11、掺合料（粉煤灰、钢渣），GB/T176-20017标准号错误；JTG E51-2009已作废； 12、沥青混合料用粗集料/压碎值，GB∕T 14685-2022 7.11条款错误；表观相对密度，GB∕T 14685-2022 7.12.2条款错误；吸水率，JTG 3432-2024 T00307-2005条款号错误；沥青黏附性，JTG E20-2011 T0616条款号错误；颗粒级配，JTG 3432-2024 T0302-2005条款号错误；针片状颗粒含量，JGJ 52-2006、GB∕T 14685-2022无条款； 13、沥青混合料用细集料/表观相对密度，GB∕T 14684-2022 7.14条款错误；含泥量，GB∕T 14684-2022 7.6条款错误； 14、沥青混合料用矿粉/塑性指数，JTG 3430-2020 T0118-2000条款号错误； 15、沥青混合料用粗集料、细集料，JGJ 52-2006不适用； 16、骨料、集料/细骨料，建筑用砂GB／T 14684-2022标准名称错误；氯离子含量，JGJ 52-2006 6.1、GB／T 14684-2022 7.3条款错误；吸水率，JGJ 52-2006 6.6/6.7、GB／T 14684-2022 7.18条款错误；压碎指标（人工砂），GB／T 14684-2022 7.13.2条款错误；表观密度，GB／T 14684-2022 7.14条款错误； 17、骨料、集料/粗骨料，压碎值指标，GB／T 14685-2022 7.11条款错误；表观密度，GB／T 14685-2022 7.12.2条款错误； 18、骨料、集料/轻集料，GBT17431.2-2010标准号错误； 六、视频考核发现的问题 1、药品柜未按双人双锁要求进行管理。 2、个别天平存在随意挪动使用的情况。 3、箱式电阻炉计量校准温度点不是粉煤灰烧失量检测要求的点位。 4、 防水材料用电子万能试验机所在试验室存在其它加热设备，影响其工作的环境条件；负压筛析仪放置于水泥成型室不符合该设备使用环境要求。 5、仪器设备贴了新的计量校准标签，但是部分仪器设备过期的标签并没有去掉，应加以处理。 6、管理体系文件质量手册和程序文件应按照检测机构实际情况加以修改，不涉及的业务条款应删除。 7、检测能力附表中的个别方法标准存在条款号错误和不适用情况，应加以修改。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、管理体系文件 （一）缺少内审、管理评审相关文件。 （二）质量手册： 1、RB/T214-2017已废止，质量手册中涉及RB/T214-2017应删除或依据《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019修订。 2、质量手册第一页版本为第2版，实施日期2023.9.15.批准令中提到版本为第四版，2023年12月1日起实施。 3、批准令、公正性、保密性声明经理/法人签字应为手签。 4、质量手册公司简介中人员情况，资质等与申请表不符。 5、质量手册管理中适用范围与申请表不符。 6、质量手册附录5.3检验检测机构人员一览表与申请表70人不符。 7、缺少授权签字人及其签字范围任命文件。 8、附录5.6程序文件目录与程序文件文件编号、名称、数量不符。 9、附录5.8检测设备一览表中195台设备与申请表中261台设备不符。 10、附录5.10授权签字人情况一览表与申请表不符。 11、附录5.11检测能力一览表为空。 （三）程序文件： 1、质量手册2023.8.15发布，程序文件2023.6.1发布，质量手册发布日期应早于程序文件发布日期，以便于体系运行。 2、RB/T214-2017已废止，程序中涉及RB/T214-2017应删除。 3、批准令总经理未签字。颁布令中提到“在IT、AV、灯具产品安全及能效检验检测领域的要求”与公司检测领域不符。 4、程序文件采用应与公司实际情况相符，程序文件中出现“本院”“综合部”“工程部”“资料管理员”等与公司机构不符。需核查该程序文件是否完全适用本公司。 5、文件控制程序中“文件体系ZPGR北京市…”与公司不符、其他编号需核对是否正确。 二、人员 1、技术人员宋某志从事检测工作年限，表六中3年与表七中1年不符； 2、缺少技术人员宋某华钢结构培训证明； 3、内部培训上岗人员未提供培训计划、培训记录、培训现场照片或视频、培训教材。 4、缺少技术人员宋某志职称证明； 5、缺少宋某志二级注册结构工程师证书扫描件； 6、缺少所有员工保险缴纳证明； 三、参数 钢结构 1.高强度螺栓及普通紧固件/最小拉力荷载（普通紧固件），参数名称错误； 市政工程材料 1、防水材料及防水密封材料/防水涂料/低温柔度，参数名称错误； 四、设备 1、未提供仪器设备计量校准证书或计量校准承诺声明； 2、主要仪器设备检定/校准一览表缺少如下设备： 钢结构 1、钢材及焊接材料/冷弯性能，试验用弯曲压头； 2、高强度螺栓及普通紧固件/硬度，标准（方法）申请了布氏硬度、维氏硬度试验方法，缺少布氏、维氏硬度计； 道路工程 1、基层及底基层/无侧限抗压强度，试验用各种规格试模；（JTG 3441-2024） 2、土路基/土基回弹模量，承载板试验现场测试装置；（JTG 3450-2019） 3、排水管道工程/地基承载力，载荷试验装置、多种尺寸形状承压板。（GB50007-2011、JGJ79-2012、DB21/T1450-2015、JGJ340-2015、GB/T 50783-2012等）。 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/粗粒土和巨粒土最大干密度，试验用表面振动压实仪；（JTG3430-2020 T0133-2019） 2、防水材料及防水密封材料/防水卷材/可溶物含量，试验用萃取器；（GB/T 328.26-2007） 3、掺合料（粉煤灰、钢渣）/比表面积，分度值0.001g分析天平；（GB/T 8074-2008） 4、沥青混合料用粗集料/沥青黏附性，保持80℃±1℃恒温水槽;（JTG E20-2011 T0616-1993） 5、骨料、集料/细骨料/吸水率，饱和面干试模；（JGJ 52-2006） 五、方法 钢结构 1、钢材及焊接材料，GB/T1591-2018、GB/T700-2006、GB/T50621-2010无条款；伸长率，GB1499.1-2024、GB/T1499.2-2024不适用此参数； 2、焊缝/外观质量， GB/T50621-2010/7不适用此参数、GB50205-2020无条款；内部缺陷探伤（超声波），GB50205-2020无条款；尺寸，GB/T50621-2010无条款； 3、钢结构防腐及防火涂装/涂层厚度，GB50205-2020/14.2.2条款错误； 4、高强度螺栓及普通紧固件/抗滑移系数， GB50205-2020 B.0.5不适用此参数； 5、构件位置与尺寸/垂直度，GB50205-2020/11.3.2不适用此参数；侧向弯曲，GB50205-2020/12.3.6不适用此参数；结构挠度，GB/T50621-2010无条款；截面尺寸，GB50205-2020无条款； 道路工程 1、沥青混合料路面/压实度，JTG 3450-2019 T0921-2019不适用此参数；T0923-2008条款号错误且不适用此参数； 2、基层及底基层/压实度，JTG 3450-2019 T0924-2008不适用此参数；无侧限抗压强度，JTG E51-2009已作废； 3、排水管道工程/地基承载力，GB50007-2011/10.2条款不准确； DB21/T1450-2015/3条款不准确；回填土压实，JGJ79-2012无条款； 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/含水率，JTG 3430-2020 T0103-1993 T0104-1993 T0105-1993条款号错误；击实，JTG3430-2020 T0131-2007条款号错误； 2、沥青及乳化沥青/质量变化，JTG E20-2011 T609/T610条款号错误；蒸发残留物，JTG E20-2011 T651条款号错误； 3、沥青混合料/矿料级配，JTG F40-2004 附录B、C、D不适用此参数； 4、外加剂/密度（或细度），GB/T 8077-2012已作废；凝结时间（差），GB8076-2008重复出现；含气量，GB8076-2008重复出现；固体含量（或含水率），GB/T 8077-2023重复出现、JC/T477-2005已作废；限制膨胀率，JC476-2001已作废、GB 50119-2013无条款； 5、混凝土/抗冻性能，JTG 3420-2020 T0576-2020条款错误； 6、路面砖及路缘石/抗折强度，GB/T25993-2010已作废；防滑性能，GB/T 28635-2012无条款；耐磨性，GB/T 28635-2012 附录 E条款错误；吸水率, GB/T 28635-2012无条款； 7、检查井盖、水篦、混凝土模板、防撞墩、隔离墩，GBT23858-2009、CJT 121-2000、GB 26537-2011标准号错误；CJ/T511-2017等产品标准无条款； 8、钢筋（含焊接与机械连接），屈服强度/抗拉强度/断后伸长率/最大力下总延伸率，GB/T28900-2022 5条款不全面；GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误；重量偏差，GB 1499.1-2024 8.4、GB 1499.2-2024 8.4条款错误；弯曲性能，GB/T28900-2022 6、GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误； 9、砂浆/抗压强度，JTG 3420-2020无条款； 10、水/氯离子含量，JGJ 63-2006无条款；GB/T11896-89标准号错误； 11、掺合料（粉煤灰、钢渣），GB/T176-20017标准号错误；JTG E51-2009已作废； 12、沥青混合料用粗集料/压碎值，GB∕T 14685-2022 7.11条款错误；表观相对密度，GB∕T 14685-2022 7.12.2条款错误；吸水率，JTG 3432-2024 T00307-2005条款号错误；沥青黏附性，JTG E20-2011 T0616条款号错误；颗粒级配，JTG 3432-2024 T0302-2005条款号错误；针片状颗粒含量，JGJ 52-2006、GB∕T 14685-2022无条款； 13、沥青混合料用细集料/表观相对密度，GB∕T 14684-2022 7.14条款错误；含泥量，GB∕T 14684-2022 7.6条款错误； 14、沥青混合料用矿粉/塑性指数，JTG 3430-2020 T0118-2000条款号错误； 15、沥青混合料用粗集料、细集料，JGJ 52-2006不适用； 16、骨料、集料/细骨料，建筑用砂GB／T 14684-2022标准名称错误；氯离子含量，JGJ 52-2006 6.1、GB／T 14684-2022 7.3条款错误；吸水率，JGJ 52-2006 6.6/6.7、GB／T 14684-2022 7.18条款错误；压碎指标（人工砂），GB／T 14684-2022 7.13.2条款错误；表观密度，GB／T 14684-2022 7.14条款错误； 17、骨料、集料/粗骨料，压碎值指标，GB／T 14685-2022 7.11条款错误；表观密度，GB／T 14685-2022 7.12.2条款错误； 18、骨料、集料/轻集料，GBT17431.2-2010标准号错误； 六、视频考核发现的问题 1、药品柜未按双人双锁要求进行管理。 2、个别天平存在随意挪动使用的情况。 3、箱式电阻炉计量校准温度点不是粉煤灰烧失量检测要求的点位。 4、 防水材料用电子万能试验机所在试验室存在其它加热设备，影响其工作的环境条件；负压筛析仪放置于水泥成型室不符合该设备使用环境要求。 5、仪器设备贴了新的计量校准标签，但是部分仪器设备过期的标签并没有去掉，应加以处理。 6、管理体系文件质量手册和程序文件应按照检测机构实际情况加以修改，不涉及的业务条款应删除。 7、检测能力附表中的个别方法标准存在条款号错误和不适用情况，应加以修改。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、管理体系文件 （一）缺少内审、管理评审相关文件。 （二）质量手册： 1、RB/T214-2017已废止，质量手册中涉及RB/T214-2017应删除或依据《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019修订。 2、质量手册第一页版本为第2版，实施日期2023.9.15.批准令中提到版本为第四版，2023年12月1日起实施。 3、批准令、公正性、保密性声明经理/法人签字应为手签。 4、质量手册公司简介中人员情况，资质等与申请表不符。 5、质量手册管理中适用范围与申请表不符。 6、质量手册附录5.3检验检测机构人员一览表与申请表70人不符。 7、缺少授权签字人及其签字范围任命文件。 8、附录5.6程序文件目录与程序文件文件编号、名称、数量不符。 9、附录5.8检测设备一览表中195台设备与申请表中261台设备不符。 10、附录5.10授权签字人情况一览表与申请表不符。 11、附录5.11检测能力一览表为空。 （三）程序文件： 1、质量手册2023.8.15发布，程序文件2023.6.1发布，质量手册发布日期应早于程序文件发布日期，以便于体系运行。 2、RB/T214-2017已废止，程序中涉及RB/T214-2017应删除。 3、批准令总经理未签字。颁布令中提到“在IT、AV、灯具产品安全及能效检验检测领域的要求”与公司检测领域不符。 4、程序文件采用应与公司实际情况相符，程序文件中出现“本院”“综合部”“工程部”“资料管理员”等与公司机构不符。需核查该程序文件是否完全适用本公司。 5、文件控制程序中“文件体系ZPGR北京市…”与公司不符、其他编号需核对是否正确。 二、人员 1、技术人员宋某志从事检测工作年限，表六中3年与表七中1年不符； 2、缺少技术人员宋某华钢结构培训证明； 3、内部培训上岗人员未提供培训计划、培训记录、培训现场照片或视频、培训教材。 4、缺少技术人员宋某志职称证明； 5、缺少宋某志二级注册结构工程师证书扫描件； 6、缺少所有员工保险缴纳证明； 三、参数 钢结构 1.高强度螺栓及普通紧固件/最小拉力荷载（普通紧固件），参数名称错误； 市政工程材料 1、防水材料及防水密封材料/防水涂料/低温柔度，参数名称错误； 四、设备 1、未提供仪器设备计量校准证书或计量校准承诺声明； 2、主要仪器设备检定/校准一览表缺少如下设备： 钢结构 1、钢材及焊接材料/冷弯性能，试验用弯曲压头； 2、高强度螺栓及普通紧固件/硬度，标准（方法）申请了布氏硬度、维氏硬度试验方法，缺少布氏、维氏硬度计； 道路工程 1、基层及底基层/无侧限抗压强度，试验用各种规格试模；（JTG 3441-2024） 2、土路基/土基回弹模量，承载板试验现场测试装置；（JTG 3450-2019） 3、排水管道工程/地基承载力，载荷试验装置、多种尺寸形状承压板。（GB50007-2011、JGJ79-2012、DB21/T1450-2015、JGJ340-2015、GB/T 50783-2012等）。 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/粗粒土和巨粒土最大干密度，试验用表面振动压实仪；（JTG3430-2020 T0133-2019） 2、防水材料及防水密封材料/防水卷材/可溶物含量，试验用萃取器；（GB/T 328.26-2007） 3、掺合料（粉煤灰、钢渣）/比表面积，分度值0.001g分析天平；（GB/T 8074-2008） 4、沥青混合料用粗集料/沥青黏附性，保持80℃±1℃恒温水槽;（JTG E20-2011 T0616-1993） 5、骨料、集料/细骨料/吸水率，饱和面干试模；（JGJ 52-2006） 五、方法 钢结构 1、钢材及焊接材料，GB/T1591-2018、GB/T700-2006、GB/T50621-2010无条款；伸长率，GB1499.1-2024、GB/T1499.2-2024不适用此参数； 2、焊缝/外观质量， GB/T50621-2010/7不适用此参数、GB50205-2020无条款；内部缺陷探伤（超声波），GB50205-2020无条款；尺寸，GB/T50621-2010无条款； 3、钢结构防腐及防火涂装/涂层厚度，GB50205-2020/14.2.2条款错误； 4、高强度螺栓及普通紧固件/抗滑移系数， GB50205-2020 B.0.5不适用此参数； 5、构件位置与尺寸/垂直度，GB50205-2020/11.3.2不适用此参数；侧向弯曲，GB50205-2020/12.3.6不适用此参数；结构挠度，GB/T50621-2010无条款；截面尺寸，GB50205-2020无条款； 道路工程 1、沥青混合料路面/压实度，JTG 3450-2019 T0921-2019不适用此参数；T0923-2008条款号错误且不适用此参数； 2、基层及底基层/压实度，JTG 3450-2019 T0924-2008不适用此参数；无侧限抗压强度，JTG E51-2009已作废； 3、排水管道工程/地基承载力，GB50007-2011/10.2条款不准确； DB21/T1450-2015/3条款不准确；回填土压实，JGJ79-2012无条款； 市政工程材料 1、土、无机结合稳定材料/含水率，JTG 3430-2020 T0103-1993 T0104-1993 T0105-1993条款号错误；击实，JTG3430-2020 T0131-2007条款号错误； 2、沥青及乳化沥青/质量变化，JTG E20-2011 T609/T610条款号错误；蒸发残留物，JTG E20-2011 T651条款号错误； 3、沥青混合料/矿料级配，JTG F40-2004 附录B、C、D不适用此参数； 4、外加剂/密度（或细度），GB/T 8077-2012已作废；凝结时间（差），GB8076-2008重复出现；含气量，GB8076-2008重复出现；固体含量（或含水率），GB/T 8077-2023重复出现、JC/T477-2005已作废；限制膨胀率，JC476-2001已作废、GB 50119-2013无条款； 5、混凝土/抗冻性能，JTG 3420-2020 T0576-2020条款错误； 6、路面砖及路缘石/抗折强度，GB/T25993-2010已作废；防滑性能，GB/T 28635-2012无条款；耐磨性，GB/T 28635-2012 附录 E条款错误；吸水率, GB/T 28635-2012无条款； 7、检查井盖、水篦、混凝土模板、防撞墩、隔离墩，GBT23858-2009、CJT 121-2000、GB 26537-2011标准号错误；CJ/T511-2017等产品标准无条款； 8、钢筋（含焊接与机械连接），屈服强度/抗拉强度/断后伸长率/最大力下总延伸率，GB/T28900-2022 5条款不全面；GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误；重量偏差，GB 1499.1-2024 8.4、GB 1499.2-2024 8.4条款错误；弯曲性能，GB/T28900-2022 6、GB 1499.1-2024 8.2、GB 1499.2-2024 8.2条款错误； 9、砂浆/抗压强度，JTG 3420-2020无条款； 10、水/氯离子含量，JGJ 63-2006无条款；GB/T11896-89标准号错误； 11、掺合料（粉煤灰、钢渣），GB/T176-20017标准号错误；JTG E51-2009已作废； 12、沥青混合料用粗集料/压碎值，GB∕T 14685-2022 7.11条款错误；表观相对密度，GB∕T 14685-2022 7.12.2条款错误；吸水率，JTG 3432-2024 T00307-2005条款号错误；沥青黏附性，JTG E20-2011 T0616条款号错误；颗粒级配，JTG 3432-2024 T0302-2005条款号错误；针片状颗粒含量，JGJ 52-2006、GB∕T 14685-2022无条款； 13、沥青混合料用细集料/表观相对密度，GB∕T 14684-2022 7.14条款错误；含泥量，GB∕T 14684-2022 7.6条款错误； 14、沥青混合料用矿粉/塑性指数，JTG 3430-2020 T0118-2000条款号错误； 15、沥青混合料用粗集料、细集料，JGJ 52-2006不适用； 16、骨料、集料/细骨料，建筑用砂GB／T 14684-2022标准名称错误；氯离子含量，JGJ 52-2006 6.1、GB／T 14684-2022 7.3条款错误；吸水率，JGJ 52-2006 6.6/6.7、GB／T 14684-2022 7.18条款错误；压碎指标（人工砂），GB／T 14684-2022 7.13.2条款错误；表观密度，GB／T 14684-2022 7.14条款错误； 17、骨料、集料/粗骨料，压碎值指标，GB／T 14685-2022 7.11条款错误；表观密度，GB／T 14685-2022 7.12.2条款错误； 18、骨料、集料/轻集料，GBT17431.2-2010标准号错误； 六、视频考核发现的问题 1、药品柜未按双人双锁要求进行管理。 2、个别天平存在随意挪动使用的情况。 3、箱式电阻炉计量校准温度点不是粉煤灰烧失量检测要求的点位。 4、 防水材料用电子万能试验机所在试验室存在其它加热设备，影响其工作的环境条件；负压筛析仪放置于水泥成型室不符合该设备使用环境要求。 5、仪器设备贴了新的计量校准标签，但是部分仪器设备过期的标签并没有去掉，应加以处理。 6、管理体系文件质量手册和程序文件应按照检测机构实际情况加以修改，不涉及的业务条款应删除。 7、检测能力附表中的个别方法标准存在条款号错误和不适用情况，应加以修改。 | 不合格