## Sheet1
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 阜新蒙古族自治县工程质量检测站 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、按申请的检测项目，报告批准人汇总表中签字范围需删除瓦、墙板。 2、需提交所有技术人员近期社保证明材料。 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交有效的培训、考核及能力确认等佐证材料。 二、参数 1、申请书表九中对于包含2种以上检测方法的标准，未明确具体检测方法条款。 2、申请书表九中依据的方法标准中部分标准编号、检测条款号错误。 3、申请书表九中依据的方法标准GB/T50082-2009，已作废。 三、仪器设备 1、申请书表八中缺少水泥胶砂流动度测定仪、外加剂密度试验用比重瓶及恒温设备、快速冻融试验机、动弹性模量测定仪、混凝土单面冻融试验箱等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料。 2、申请书表八中钢筋重量偏差试验用TGT-100kg型电子台秤分度值，不符合GB1499.1-2024、GB/T1499.2-2024标准中要求。 视频考核意见： 1、化学药品柜未进行双人双控。 2、混凝土成型室无温度控制设施。 3、未能提供混凝土搅拌机溯源证书。 4、水泥胶砂强度试验：过程中未检查湿度、天平未进行调零、量水器未见检定标识且使用时未放置于水平台面进行称量；试验记录温度22℃、报告温度20℃，温度填写不一致；记录及报告签字人员不一致； 5、土的最大干密度试验：视频描述称量土样约100g，记录填写250g；原始记录中未按照记录要求填写铝盒质量，数据无法溯源；原始记录曲线描绘不够圆滑，最大干密度找点不够准确； 6、质量手册中未对技术负责人及质量负责人进行工作年限要求，与资质标准中“均具有5年以上质量检测工作经历”的要求不一致。 | 不合格
2 | 东港市东建工程咨询有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
|  | 钢结构 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
|  | 地基基础 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
|  | 建筑节能 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
|  | 道路工程 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供营业执照。 二、人员 1、需提供所有技术人员缴纳社保证明材料； 2、未提交技术人员宋某海职称证书、孙某娟、龙某琦职称证书； 3、部分技术人员为内部培训后颁发的培训证明，需提交详细培训资料； 4、未提供无损检测人员（超声波检测）的培训证明或证书； 5、报告批准人逄某刚、程某的签字范围涉及到六项专项资质，应调整不超过二项。 三、参数 （一）建筑材料及构配件专项检测资质 1、申请书表九中检测项目参数表述不规范，需按《建设工程质量检测机构资质标准》中要求进行表述填报； 2、申请书表九中依据的检测方法标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020、《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024、《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《公路土工试验规程》JTG3430-2020与申请的检测专项不适用，须删除； 3、《建设工程质量检测机构资质标准》中没有细骨料“堆积密度”检测参数，须删除； 4、申请书表九中依据的检测方法标准GB/T50082-2009已作废； 5、申请书表九中混凝土碱含量依据的检测方法标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023不适用，可修改为GB/T176-2017、GB/T50784-2013等方法标准； 6、申请书表九中水泥保水率依据的检测方法标准GB/T2419、GB/T17671不适用，须删除； 7、钢筋重量偏差依据的检测方法标准中缺少GB1499.1-2024、GB1499.2-2024。 （二）主体结构及装饰装修专项检测资质 1、申请书表九中参数“混凝土结构强试”书写错误。 （三）钢结构专项检测资质 1、申请书表九中参数“焊缝”“内部缺陷（超声法）”书写错误。 （四）建筑节能专项检测资质 1、申请书表九中保温、绝热材料燃烧性能依据的检测方法标准缺少《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2-2009。 （五）道路工程专项检测资质; 1、申请书表九中沥青混合料路面压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019、T0923-2019检测方法适用于基层及底基层压实度检测，不适用沥青混合料路面压实度检测，须删除； 2、申请书表九中基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0924-2019检测方法适用于沥青混合料路面压实度检测，不适用于基层及底基层压实度、土路基压实度、排水管道工程回填土压实度检测，须删除； 3、申请书表九中水泥混凝土路面构造深度依据的《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 T0921-2019不正确，依据仪器设备配备，建议修改为JTG 3450-2019 T0961-2019。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； （一）建筑材料及构配件专项检测资质：主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少水泥抗折试验机、棕色酸式滴定管、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、恒温水浴锅、石子套筛、外加剂限制膨胀率试验用测量仪、索氏萃取器、防水卷材测厚计、防水材料拉力试验用大变形引伸计等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供空心千斤顶设备； （三）建筑节能专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少静水天平、切片器、投影仪、稳态热传递性能测定装置、建筑维护结构热工性能现场检测设备等仪器设备，需补充完善并提交相关证明材料； （四）道路工程专项检测资质;主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表中缺少百分表、水泥混凝土路面构造深度试验用手工铺砂仪。 五、营业场所 1、机构营业场所、登记地址申报前后不一致，且与房屋租赁合同不符，应提供相关证明材料。 六、视频考核 （一）建筑材料及构配件专项检测资质： 仪器设备未见混凝土烧失量试验用箱式电阻炉溯源证书，需补充完善并提交相关证明材料； （二）地基基础专项检测资质;需提供千斤顶、空心千斤顶、钢梁、荷载块设备； （三）钢结构专项检测资质：需要提供钢结构无损检测探伤证； （四）建筑节能专项检测资质;仪器设备缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料； （五）道路工程专项检测资质;仪器设备缺少压实度试验用φ200尺寸灌砂筒。 | 不合格
3 | 大连长江工程检测有限公司 | 道路工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、未提供技术人员认定的专项资质不超过2项的证明材料。 2、申请表中技术人员均为内部培训岗位证书，需提交详细培训证明材料。 3、未提供技术人员学历证明材料。 二、参数 1、沥青混合料路面中参数“压实度”申请JTG3450-2019/T0924年代号错误。 2、排水管道工程中“地基承载力”申请YS/T 5223、YS/T 5219、YS/T 5213为行业标准；申请的JGJ340-2015 5 6、JGJ79-2012 附录 B 附录C、JGJ/T422等不适用。 三、设备 1、设备清单中编号CJJC-SZYQ-031的设备名称与校准证书不一致。 2、设备清单中未见钢直尺、皮尺、深度尺、秒表。 3、设备清单中未见基层及底基层中“压实度”申请用GB/T50123-2019 41灌水法用仪器设备。 四、其他方面 1、程序文件和质量手册应分别在一个文本中完整体现，文本中应包含目录中所有内容，包括附件。 2、质量手册中应明确机构的检测质量方针和质量目标。检测机构如果有CMA认证，体系文件建议依据GB/T27025-2017并根据实际运行情况编写。质量手册批准令中明确为第四版，对全体员工的通知学习的是第二版，请仔细核对。 3、质量手册声明中，工商局和质量技术监督局已经不存在了，请根据实际情况编写。 视频考核意见如下： 1、T0953-2008落锤式弯沉仪测试弯沉方法，检测设备已具备，设备档案齐全，需对申请书沥青混合料中“弯沉值”申请的方法进行修改完善。 2、质量手册、程序文件需要进一步完善，不能出现已经不存在的政府部门。 | 不合格
4 | 辽宁茂宸工程技术有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供机构3年以上检测经历证明材料。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未校验到其余人员社保信息，需提交所有技术人员社保证明材料； 2、技术负责人职称为工程师，不满足应具有工程类高级及以上技术职称的要求； 3、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 4、质量检测人员情况一览表中的36名技术人员未按照建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质对于人员的配备要求进行申请并填报，应修改调整； 5、未提交技术人员雷某超、郝某松、苗某、李某东职称证书； 6、质量检测人员情况一览表中缺少具有工程类专业高级及以上技术职称的技术人员，不符合主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质中对技术人员配备的要求。 三、参数 1、主体结构及装饰装修检测专项资质： （1）申请书表九中混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度检测项目缺少必备检测参数“砖强度（回弹法）”； 2、建筑材料及构配件检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数：防水卷材（可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度）,防水涂料（固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率）,瓷砖及石材（吸水率、弯曲强度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T232-2010、JC/T746-2007、GB/T50082-2009、GB/T5224-2014已作废； （3）申请书表九中砖、砌块、瓦、墙板抗折强度依据的检测（方法）标准GB/T21149-2019、GB/T36584-2018、JC/T476-2007不适用；（GB/T21149-2019标准中检测参数为抗弯曲性能；GB/T36584-2018标准中检测参数为抗弯曲性能；JC/T746-2023附录B中检测参数为承载力）； （4）申请书表九中混凝土劈裂抗拉强度依据的检测（方法）标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 34020-2020与申请的检测专项不适用，需删除； （5）申请书表九中金属管材伸长率依据的检测（方法）标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、GB/T28900不适用，需删除； （6）申请书表九中金属管材厚度偏差、截面尺寸依据的检测（方法）标准GB/T11344-2021、JG/T225不适用，可修改为GB/T13793-2016、GB/T8162-2018等方法标准； （7）申请书表九中砂浆拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）依据的检测（方法）标准JGJ/T220-2010不适用，需删除； （8）申请书表九中混凝土拌合用水依据的检测（方法）标准填写不完整。 3、钢结构检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数，钢结构防腐及防火涂装（涂层厚度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T11345-2013已作废； （3）申请书表九中螺栓最小拉力载荷（普通紧固件）依据的检测（方法）标准GB/T16939-2016不适用，需删除。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 2、主体结构及装饰装修检测专项资质：申请书表八中缺少砖回弹仪、水准仪、全站仪、楼板测厚仪、推出仪等设备； 3、地基基础检测专项资质：申请表中未提供下列地基检测必备设备:环刀、灌砂筒、击实仪、低应变测试仪、空心千斤顶、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架等设备；荷载块、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架设备需要提供长期租赁合同； 4、建筑材料及构配件检测专项资质：申请书表八中缺少恒温水槽、快速冻融试验机、混凝土动弹性模量测定仪、棕色滴定管、酸度计、外加剂密度试验用比重瓶、外加剂限制膨胀率试验用比长仪、低本底多道 γ 能谱仪、百分表（至少6块）、裂缝测宽仪/塞尺、钢绞线试验机、锚具夹具及连接器外观质量试验用磁粉探伤机等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料； 5、钢结构检测专项资质：申请书表八中缺少游标卡尺、超声波测厚仪、冲击韧性试验用低温试验箱、射线探伤仪、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料。 五、场所 1、需提交房屋出租方产权证明材料。 六、视频考核 1、建筑材料及构配件检测专项资质：未见钢筋残余变形试验用引伸计； 仪器设备能力不足，以下参数不予推荐，须删除：混凝土掺合料（放射性）；预应力钢绞线（整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量）；预应力混凝土用锚具夹具及连接器(外观质量）； 2、主体结构及装饰装修、地基基础检测专项资质：部分检测仪器设备缺少设备标识，应整改；部分检测设备（水准仪、全站仪、经纬仪、环刀、灌砂筒、击实仪、荷载块、试验钢梁、重锤及导向架等设备；）因在现场使用未见，需提供照片； 3、钢结构检测专项资质：仪器设备能力不足，焊缝内部缺陷探伤（射线）检测参数不予推荐，须删除。仪器设备能力不足，高强度螺栓及普通紧固件硬度检测依据的方法标准《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T231.1-2018、《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T4340.1-2009不推荐，须删除。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供机构3年以上检测经历证明材料。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未校验到其余人员社保信息，需提交所有技术人员社保证明材料； 2、技术负责人职称为工程师，不满足应具有工程类高级及以上技术职称的要求； 3、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 4、质量检测人员情况一览表中的36名技术人员未按照建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质对于人员的配备要求进行申请并填报，应修改调整； 5、未提交技术人员雷某超、郝某松、苗某、李某东职称证书； 6、质量检测人员情况一览表中缺少具有工程类专业高级及以上技术职称的技术人员，不符合主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质中对技术人员配备的要求。 三、参数 1、主体结构及装饰装修检测专项资质： （1）申请书表九中混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度检测项目缺少必备检测参数“砖强度（回弹法）”； 2、建筑材料及构配件检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数：防水卷材（可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度）,防水涂料（固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率）,瓷砖及石材（吸水率、弯曲强度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T232-2010、JC/T746-2007、GB/T50082-2009、GB/T5224-2014已作废； （3）申请书表九中砖、砌块、瓦、墙板抗折强度依据的检测（方法）标准GB/T21149-2019、GB/T36584-2018、JC/T476-2007不适用；（GB/T21149-2019标准中检测参数为抗弯曲性能；GB/T36584-2018标准中检测参数为抗弯曲性能；JC/T746-2023附录B中检测参数为承载力）； （4）申请书表九中混凝土劈裂抗拉强度依据的检测（方法）标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 34020-2020与申请的检测专项不适用，需删除； （5）申请书表九中金属管材伸长率依据的检测（方法）标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、GB/T28900不适用，需删除； （6）申请书表九中金属管材厚度偏差、截面尺寸依据的检测（方法）标准GB/T11344-2021、JG/T225不适用，可修改为GB/T13793-2016、GB/T8162-2018等方法标准； （7）申请书表九中砂浆拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）依据的检测（方法）标准JGJ/T220-2010不适用，需删除； （8）申请书表九中混凝土拌合用水依据的检测（方法）标准填写不完整。 3、钢结构检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数，钢结构防腐及防火涂装（涂层厚度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T11345-2013已作废； （3）申请书表九中螺栓最小拉力载荷（普通紧固件）依据的检测（方法）标准GB/T16939-2016不适用，需删除。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 2、主体结构及装饰装修检测专项资质：申请书表八中缺少砖回弹仪、水准仪、全站仪、楼板测厚仪、推出仪等设备； 3、地基基础检测专项资质：申请表中未提供下列地基检测必备设备:环刀、灌砂筒、击实仪、低应变测试仪、空心千斤顶、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架等设备；荷载块、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架设备需要提供长期租赁合同； 4、建筑材料及构配件检测专项资质：申请书表八中缺少恒温水槽、快速冻融试验机、混凝土动弹性模量测定仪、棕色滴定管、酸度计、外加剂密度试验用比重瓶、外加剂限制膨胀率试验用比长仪、低本底多道 γ 能谱仪、百分表（至少6块）、裂缝测宽仪/塞尺、钢绞线试验机、锚具夹具及连接器外观质量试验用磁粉探伤机等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料； 5、钢结构检测专项资质：申请书表八中缺少游标卡尺、超声波测厚仪、冲击韧性试验用低温试验箱、射线探伤仪、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料。 五、场所 1、需提交房屋出租方产权证明材料。 六、视频考核 1、建筑材料及构配件检测专项资质：未见钢筋残余变形试验用引伸计； 仪器设备能力不足，以下参数不予推荐，须删除：混凝土掺合料（放射性）；预应力钢绞线（整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量）；预应力混凝土用锚具夹具及连接器(外观质量）； 2、主体结构及装饰装修、地基基础检测专项资质：部分检测仪器设备缺少设备标识，应整改；部分检测设备（水准仪、全站仪、经纬仪、环刀、灌砂筒、击实仪、荷载块、试验钢梁、重锤及导向架等设备；）因在现场使用未见，需提供照片； 3、钢结构检测专项资质：仪器设备能力不足，焊缝内部缺陷探伤（射线）检测参数不予推荐，须删除。仪器设备能力不足，高强度螺栓及普通紧固件硬度检测依据的方法标准《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T231.1-2018、《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T4340.1-2009不推荐，须删除。 | 不合格
|  | 钢结构 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供机构3年以上检测经历证明材料。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未校验到其余人员社保信息，需提交所有技术人员社保证明材料； 2、技术负责人职称为工程师，不满足应具有工程类高级及以上技术职称的要求； 3、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 4、质量检测人员情况一览表中的36名技术人员未按照建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质对于人员的配备要求进行申请并填报，应修改调整； 5、未提交技术人员雷某超、郝某松、苗某、李某东职称证书； 6、质量检测人员情况一览表中缺少具有工程类专业高级及以上技术职称的技术人员，不符合主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质中对技术人员配备的要求。 三、参数 1、主体结构及装饰装修检测专项资质： （1）申请书表九中混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度检测项目缺少必备检测参数“砖强度（回弹法）”； 2、建筑材料及构配件检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数：防水卷材（可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度）,防水涂料（固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率）,瓷砖及石材（吸水率、弯曲强度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T232-2010、JC/T746-2007、GB/T50082-2009、GB/T5224-2014已作废； （3）申请书表九中砖、砌块、瓦、墙板抗折强度依据的检测（方法）标准GB/T21149-2019、GB/T36584-2018、JC/T476-2007不适用；（GB/T21149-2019标准中检测参数为抗弯曲性能；GB/T36584-2018标准中检测参数为抗弯曲性能；JC/T746-2023附录B中检测参数为承载力）； （4）申请书表九中混凝土劈裂抗拉强度依据的检测（方法）标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 34020-2020与申请的检测专项不适用，需删除； （5）申请书表九中金属管材伸长率依据的检测（方法）标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、GB/T28900不适用，需删除； （6）申请书表九中金属管材厚度偏差、截面尺寸依据的检测（方法）标准GB/T11344-2021、JG/T225不适用，可修改为GB/T13793-2016、GB/T8162-2018等方法标准； （7）申请书表九中砂浆拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）依据的检测（方法）标准JGJ/T220-2010不适用，需删除； （8）申请书表九中混凝土拌合用水依据的检测（方法）标准填写不完整。 3、钢结构检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数，钢结构防腐及防火涂装（涂层厚度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T11345-2013已作废； （3）申请书表九中螺栓最小拉力载荷（普通紧固件）依据的检测（方法）标准GB/T16939-2016不适用，需删除。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 2、主体结构及装饰装修检测专项资质：申请书表八中缺少砖回弹仪、水准仪、全站仪、楼板测厚仪、推出仪等设备； 3、地基基础检测专项资质：申请表中未提供下列地基检测必备设备:环刀、灌砂筒、击实仪、低应变测试仪、空心千斤顶、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架等设备；荷载块、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架设备需要提供长期租赁合同； 4、建筑材料及构配件检测专项资质：申请书表八中缺少恒温水槽、快速冻融试验机、混凝土动弹性模量测定仪、棕色滴定管、酸度计、外加剂密度试验用比重瓶、外加剂限制膨胀率试验用比长仪、低本底多道 γ 能谱仪、百分表（至少6块）、裂缝测宽仪/塞尺、钢绞线试验机、锚具夹具及连接器外观质量试验用磁粉探伤机等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料； 5、钢结构检测专项资质：申请书表八中缺少游标卡尺、超声波测厚仪、冲击韧性试验用低温试验箱、射线探伤仪、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料。 五、场所 1、需提交房屋出租方产权证明材料。 六、视频考核 1、建筑材料及构配件检测专项资质：未见钢筋残余变形试验用引伸计； 仪器设备能力不足，以下参数不予推荐，须删除：混凝土掺合料（放射性）；预应力钢绞线（整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量）；预应力混凝土用锚具夹具及连接器(外观质量）； 2、主体结构及装饰装修、地基基础检测专项资质：部分检测仪器设备缺少设备标识，应整改；部分检测设备（水准仪、全站仪、经纬仪、环刀、灌砂筒、击实仪、荷载块、试验钢梁、重锤及导向架等设备；）因在现场使用未见，需提供照片； 3、钢结构检测专项资质：仪器设备能力不足，焊缝内部缺陷探伤（射线）检测参数不予推荐，须删除。仪器设备能力不足，高强度螺栓及普通紧固件硬度检测依据的方法标准《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T231.1-2018、《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T4340.1-2009不推荐，须删除。 | 不合格
|  | 地基基础 |  | 经审查，该单位存在以下问题： 一、机构资历 1、需提供机构3年以上检测经历证明材料。 二、人员 1、企业缴纳社保人员数量10人,未校验到其余人员社保信息，需提交所有技术人员社保证明材料； 2、技术负责人职称为工程师，不满足应具有工程类高级及以上技术职称的要求； 3、需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员的质量检测工作经历证明材料； 4、质量检测人员情况一览表中的36名技术人员未按照建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质对于人员的配备要求进行申请并填报，应修改调整； 5、未提交技术人员雷某超、郝某松、苗某、李某东职称证书； 6、质量检测人员情况一览表中缺少具有工程类专业高级及以上技术职称的技术人员，不符合主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项资质中对技术人员配备的要求。 三、参数 1、主体结构及装饰装修检测专项资质： （1）申请书表九中混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度检测项目缺少必备检测参数“砖强度（回弹法）”； 2、建筑材料及构配件检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数：防水卷材（可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度）,防水涂料（固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率）,瓷砖及石材（吸水率、弯曲强度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T232-2010、JC/T746-2007、GB/T50082-2009、GB/T5224-2014已作废； （3）申请书表九中砖、砌块、瓦、墙板抗折强度依据的检测（方法）标准GB/T21149-2019、GB/T36584-2018、JC/T476-2007不适用；（GB/T21149-2019标准中检测参数为抗弯曲性能；GB/T36584-2018标准中检测参数为抗弯曲性能；JC/T746-2023附录B中检测参数为承载力）； （4）申请书表九中混凝土劈裂抗拉强度依据的检测（方法）标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 34020-2020与申请的检测专项不适用，需删除； （5）申请书表九中金属管材伸长率依据的检测（方法）标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、GB/T28900不适用，需删除； （6）申请书表九中金属管材厚度偏差、截面尺寸依据的检测（方法）标准GB/T11344-2021、JG/T225不适用，可修改为GB/T13793-2016、GB/T8162-2018等方法标准； （7）申请书表九中砂浆拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）依据的检测（方法）标准JGJ/T220-2010不适用，需删除； （8）申请书表九中混凝土拌合用水依据的检测（方法）标准填写不完整。 3、钢结构检测专项资质： （1）申请书表九中缺少必备检测项目及参数，钢结构防腐及防火涂装（涂层厚度）； （2）申请书表九中依据的检测（方法）标准GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2017、GB/T11345-2013已作废； （3）申请书表九中螺栓最小拉力载荷（普通紧固件）依据的检测（方法）标准GB/T16939-2016不适用，需删除。 四、仪器设备 1、需提供仪器设备档案、设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书； 2、主体结构及装饰装修检测专项资质：申请书表八中缺少砖回弹仪、水准仪、全站仪、楼板测厚仪、推出仪等设备； 3、地基基础检测专项资质：申请表中未提供下列地基检测必备设备:环刀、灌砂筒、击实仪、低应变测试仪、空心千斤顶、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架等设备；荷载块、试验钢梁、基准梁、重锤及导向架设备需要提供长期租赁合同； 4、建筑材料及构配件检测专项资质：申请书表八中缺少恒温水槽、快速冻融试验机、混凝土动弹性模量测定仪、棕色滴定管、酸度计、外加剂密度试验用比重瓶、外加剂限制膨胀率试验用比长仪、低本底多道 γ 能谱仪、百分表（至少6块）、裂缝测宽仪/塞尺、钢绞线试验机、锚具夹具及连接器外观质量试验用磁粉探伤机等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料； 5、钢结构检测专项资质：申请书表八中缺少游标卡尺、超声波测厚仪、冲击韧性试验用低温试验箱、射线探伤仪、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计等仪器设备，需补充完善并提供相关证明材料。 五、场所 1、需提交房屋出租方产权证明材料。 六、视频考核 1、建筑材料及构配件检测专项资质：未见钢筋残余变形试验用引伸计； 仪器设备能力不足，以下参数不予推荐，须删除：混凝土掺合料（放射性）；预应力钢绞线（整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量）；预应力混凝土用锚具夹具及连接器(外观质量）； 2、主体结构及装饰装修、地基基础检测专项资质：部分检测仪器设备缺少设备标识，应整改；部分检测设备（水准仪、全站仪、经纬仪、环刀、灌砂筒、击实仪、荷载块、试验钢梁、重锤及导向架等设备；）因在现场使用未见，需提供照片； 3、钢结构检测专项资质：仪器设备能力不足，焊缝内部缺陷探伤（射线）检测参数不予推荐，须删除。仪器设备能力不足，高强度螺栓及普通紧固件硬度检测依据的方法标准《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T231.1-2018、《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T4340.1-2009不推荐，须删除。 | 不合格
5 | 沈阳市沈北新区建设工程质量检测中心有限公司 | 道路工程 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、按照申请表“七、质量检测人员情况一览表”补充提供企业所有人员一览表。 2、补充提供所有人员社保证明。 3、《公司管理制度以及质量控制措施》中，技术质量负责人明确要求均由高级工程师职称人员担任，该企业质量负责人为中级职称，不满足要求。 二、参数 1、沥青混合料路面“渗水高度”应为“渗水系数”。 2、基层及底基层压以及土路基“压实度”申报标准未包括环刀法。 3、排水管道工程“地基土承载力”应为“地基承载力”，申报的标准有误。 4、排水管道工程“严密性试验”，申报的标准有误。 5、水泥混凝土路面“构造深度”，申报的标准有误。 三、设备 1、机构只提供的设备的清单和校准证书不对应，建议机构补充提供校准证书和校准结果确认书。 2、设备表中12号设备的检测项目错误。 3、少3米直尺法的相关设备。如深度游标卡尺等。 4、灌砂筒应至少3个尺寸，仅提供一个尺寸灌砂筒校准证书。 5、补充提供证据证明：连续式平整度仪应有地面高差测量传感器、蓄电池电源，距离传感器，与数据采集、处理、存储、输出部分配套的采集控制箱及计算机打印机等。 6、设备表中少用于含水率测试时的电子天平，对细粒土、中粒土、粗粒土的分度值宜分别为 0.01g、0.1g、1.0g。 7、设备表缺少温度计、量砂（匀质砂 0.15～0.30粒径）与构造深度尺。 四、环境设施（含场地） 无 五、其他方面 1、未按《建设工程质量检测机构资质标准》提供档案管理制度等。 2、未见安全防护的相关措施与规定。特别是相对危险的现场试验时，保证人员安全是最重要的，机构宜制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。 3、现场试验，宜提供设备的操作规程或检测细则。 4、建议机构建立量砂的回收及再次使用的作业指导书。 5、现场取样的原则与方法，建议有文件化的规定。 六、视频评审存在的问题 1、申报的部分参数依据的标准提供的检测方法有若干个，机构仅申报了最为常用的一或二个试验方法。建议机构在现有能力的基础上对有多种检测方法的参数适当增加试验方法种类，以适应现场的不同情况。 2、管道排水工程中的严密性试验参数申报的标准不准确，需要重新调整。 | 不合格
6 | 辽宁欣欣和检测技术有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 合格 | 合格
7 | 沈阳山鹰建材检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员： 1、郭某寰职称证扫描件不清晰，专业名称、资格名称等无法辨识。 2、未提供注册土木工程师（岩土）张某卿具有两年以上质量检测工作经历证明。 二、设备： 申请表“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”缺少以下仪器设备的信息： 1、建筑材料及构配件专项：①水泥凝结时间试验用天平、加水器；水泥保水率测定仪；细集料含泥量试验用天平；细集料氯离子含量、拌合用水氯离子含量试验用滴定管；细集料轻物质含量试验用比重计；砼抗压强度用游标量角器；防水卷材可溶物含量试验用索氏萃取装置；防水密封材料挤出性试验用气动标准器；防水密封材料拉伸粘结性检测用的低温检测设备；塑料管材截面尺寸检测用测量设备。②细集料亚甲蓝实验装置的技术指标填写错误；细集料含泥量、泥块含量试验、人工砂压碎指标等试验用筛测量范围填写不准确。③砼贯入阻力仪、直读式含气量测定仪名称与设备清单名称不一致。 2、主体结构及装饰装修：①混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度中“混凝土强度”检测项目用的长爪游标卡尺；装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”检测用的内窥镜。②测距仪、千分指示表、校准钢砧的名称与设备清单名称不一致。 以上需补充完善并提交相关证明材料。 三、参数：申请表“九、检测专项及检测能力表”存在问题： 1、建筑材料及构配件专项： 钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率参数所填报标准“GB/T16865-2023”不适用；反向弯曲检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.2”、弯曲性能检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.1”中的条款号是技术要求，不是检测方法；混凝土拌合用水申报的标准“GB11896-1989”、“GB6920-1986”、“GB11899-1989”、“GB11901-1989”，均应为推荐性标准，标准加“T”;土的压实系数填报的公路标准“JTG3430-2020”、混凝土外加剂中凝结时间（差）填报的JT/T 537为交通类，不适用；细骨料中“亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）” 填报标准JGJ 52条款号错误；混凝土掺合料需水量比填报的标准GB/T 18736与其检测项目类别不符。 2、主体结构及装饰装修：装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”、“外墙板接缝防水性能”填报的标准“JGJ/T 485”、“JGJ/T 299”条款号错误。 3、地基基础专项：地下连续墙中“墙身完整性”、“墙身混凝土强度”申请T/CECS 597为协会标准；压实系数填报了“灌水法”，此方法不在资质标准能力表中。 四、其他： 1、未提供信息化管理系统证明材料。 2、未提供具有 3 年以上质量检测经历证明。 3、质量手册中对技术负责人的任职要求为“高级技术职称或同等能力”，对质量负责人的任职条件为“中级技术职称或同等能力”，不符和资质标准要求（资质标准没有同等能力的规定）。 4、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 5、《记录控制程序》，缺少57号令中关于“检测合同、委托单、原始记录、检测报告按照年度同一编号，编号应当连续”的内容。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、水泥全自动比表面积测定仪在水泥成型室，实验室环境条件不能满足GB/T8074-2008标准要求。 2、水泥沸煮箱在水泥成型室，试验过程会对成型室温度造成影响，未进行有效隔离。 3、力学室的WE-60型液压式万能试验机没有设置安全防护装置。 4、化学室未配备急救箱。 5、未对水泥全自动抗压抗折一体机的加荷速度进行校准。 6、装配式混凝土结构节点 “外墙板接缝防水性能”检测参数缺少温度计。 7、高强度螺栓及普通紧固件中“紧固轴力”参数用扭矩扳手没有设备标识卡。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 |  | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员： 1、郭某寰职称证扫描件不清晰，专业名称、资格名称等无法辨识。 2、未提供注册土木工程师（岩土）张某卿具有两年以上质量检测工作经历证明。 二、设备： 申请表“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”缺少以下仪器设备的信息： 1、建筑材料及构配件专项：①水泥凝结时间试验用天平、加水器；水泥保水率测定仪；细集料含泥量试验用天平；细集料氯离子含量、拌合用水氯离子含量试验用滴定管；细集料轻物质含量试验用比重计；砼抗压强度用游标量角器；防水卷材可溶物含量试验用索氏萃取装置；防水密封材料挤出性试验用气动标准器；防水密封材料拉伸粘结性检测用的低温检测设备；塑料管材截面尺寸检测用测量设备。②细集料亚甲蓝实验装置的技术指标填写错误；细集料含泥量、泥块含量试验、人工砂压碎指标等试验用筛测量范围填写不准确。③砼贯入阻力仪、直读式含气量测定仪名称与设备清单名称不一致。 2、主体结构及装饰装修：①混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度中“混凝土强度”检测项目用的长爪游标卡尺；装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”检测用的内窥镜。②测距仪、千分指示表、校准钢砧的名称与设备清单名称不一致。 以上需补充完善并提交相关证明材料。 三、参数：申请表“九、检测专项及检测能力表”存在问题： 1、建筑材料及构配件专项： 钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率参数所填报标准“GB/T16865-2023”不适用；反向弯曲检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.2”、弯曲性能检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.1”中的条款号是技术要求，不是检测方法；混凝土拌合用水申报的标准“GB11896-1989”、“GB6920-1986”、“GB11899-1989”、“GB11901-1989”，均应为推荐性标准，标准加“T”;土的压实系数填报的公路标准“JTG3430-2020”、混凝土外加剂中凝结时间（差）填报的JT/T 537为交通类，不适用；细骨料中“亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）” 填报标准JGJ 52条款号错误；混凝土掺合料需水量比填报的标准GB/T 18736与其检测项目类别不符。 2、主体结构及装饰装修：装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”、“外墙板接缝防水性能”填报的标准“JGJ/T 485”、“JGJ/T 299”条款号错误。 3、地基基础专项：地下连续墙中“墙身完整性”、“墙身混凝土强度”申请T/CECS 597为协会标准；压实系数填报了“灌水法”，此方法不在资质标准能力表中。 四、其他： 1、未提供信息化管理系统证明材料。 2、未提供具有 3 年以上质量检测经历证明。 3、质量手册中对技术负责人的任职要求为“高级技术职称或同等能力”，对质量负责人的任职条件为“中级技术职称或同等能力”，不符和资质标准要求（资质标准没有同等能力的规定）。 4、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 5、《记录控制程序》，缺少57号令中关于“检测合同、委托单、原始记录、检测报告按照年度同一编号，编号应当连续”的内容。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、水泥全自动比表面积测定仪在水泥成型室，实验室环境条件不能满足GB/T8074-2008标准要求。 2、水泥沸煮箱在水泥成型室，试验过程会对成型室温度造成影响，未进行有效隔离。 3、力学室的WE-60型液压式万能试验机没有设置安全防护装置。 4、化学室未配备急救箱。 5、未对水泥全自动抗压抗折一体机的加荷速度进行校准。 6、装配式混凝土结构节点 “外墙板接缝防水性能”检测参数缺少温度计。 7、高强度螺栓及普通紧固件中“紧固轴力”参数用扭矩扳手没有设备标识卡。 | 不合格
|  | 钢结构 |  | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员： 1、郭某寰职称证扫描件不清晰，专业名称、资格名称等无法辨识。 2、未提供注册土木工程师（岩土）张某卿具有两年以上质量检测工作经历证明。 二、设备： 申请表“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”缺少以下仪器设备的信息： 1、建筑材料及构配件专项：①水泥凝结时间试验用天平、加水器；水泥保水率测定仪；细集料含泥量试验用天平；细集料氯离子含量、拌合用水氯离子含量试验用滴定管；细集料轻物质含量试验用比重计；砼抗压强度用游标量角器；防水卷材可溶物含量试验用索氏萃取装置；防水密封材料挤出性试验用气动标准器；防水密封材料拉伸粘结性检测用的低温检测设备；塑料管材截面尺寸检测用测量设备。②细集料亚甲蓝实验装置的技术指标填写错误；细集料含泥量、泥块含量试验、人工砂压碎指标等试验用筛测量范围填写不准确。③砼贯入阻力仪、直读式含气量测定仪名称与设备清单名称不一致。 2、主体结构及装饰装修：①混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度中“混凝土强度”检测项目用的长爪游标卡尺；装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”检测用的内窥镜。②测距仪、千分指示表、校准钢砧的名称与设备清单名称不一致。 以上需补充完善并提交相关证明材料。 三、参数：申请表“九、检测专项及检测能力表”存在问题： 1、建筑材料及构配件专项： 钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率参数所填报标准“GB/T16865-2023”不适用；反向弯曲检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.2”、弯曲性能检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.1”中的条款号是技术要求，不是检测方法；混凝土拌合用水申报的标准“GB11896-1989”、“GB6920-1986”、“GB11899-1989”、“GB11901-1989”，均应为推荐性标准，标准加“T”;土的压实系数填报的公路标准“JTG3430-2020”、混凝土外加剂中凝结时间（差）填报的JT/T 537为交通类，不适用；细骨料中“亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）” 填报标准JGJ 52条款号错误；混凝土掺合料需水量比填报的标准GB/T 18736与其检测项目类别不符。 2、主体结构及装饰装修：装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”、“外墙板接缝防水性能”填报的标准“JGJ/T 485”、“JGJ/T 299”条款号错误。 3、地基基础专项：地下连续墙中“墙身完整性”、“墙身混凝土强度”申请T/CECS 597为协会标准；压实系数填报了“灌水法”，此方法不在资质标准能力表中。 四、其他： 1、未提供信息化管理系统证明材料。 2、未提供具有 3 年以上质量检测经历证明。 3、质量手册中对技术负责人的任职要求为“高级技术职称或同等能力”，对质量负责人的任职条件为“中级技术职称或同等能力”，不符和资质标准要求（资质标准没有同等能力的规定）。 4、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 5、《记录控制程序》，缺少57号令中关于“检测合同、委托单、原始记录、检测报告按照年度同一编号，编号应当连续”的内容。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、水泥全自动比表面积测定仪在水泥成型室，实验室环境条件不能满足GB/T8074-2008标准要求。 2、水泥沸煮箱在水泥成型室，试验过程会对成型室温度造成影响，未进行有效隔离。 3、力学室的WE-60型液压式万能试验机没有设置安全防护装置。 4、化学室未配备急救箱。 5、未对水泥全自动抗压抗折一体机的加荷速度进行校准。 6、装配式混凝土结构节点 “外墙板接缝防水性能”检测参数缺少温度计。 7、高强度螺栓及普通紧固件中“紧固轴力”参数用扭矩扳手没有设备标识卡。 | 不合格
|  | 地基基础 |  | 经文件审查，该机构存在以下问题： 一、人员： 1、郭某寰职称证扫描件不清晰，专业名称、资格名称等无法辨识。 2、未提供注册土木工程师（岩土）张某卿具有两年以上质量检测工作经历证明。 二、设备： 申请表“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”缺少以下仪器设备的信息： 1、建筑材料及构配件专项：①水泥凝结时间试验用天平、加水器；水泥保水率测定仪；细集料含泥量试验用天平；细集料氯离子含量、拌合用水氯离子含量试验用滴定管；细集料轻物质含量试验用比重计；砼抗压强度用游标量角器；防水卷材可溶物含量试验用索氏萃取装置；防水密封材料挤出性试验用气动标准器；防水密封材料拉伸粘结性检测用的低温检测设备；塑料管材截面尺寸检测用测量设备。②细集料亚甲蓝实验装置的技术指标填写错误；细集料含泥量、泥块含量试验、人工砂压碎指标等试验用筛测量范围填写不准确。③砼贯入阻力仪、直读式含气量测定仪名称与设备清单名称不一致。 2、主体结构及装饰装修：①混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度中“混凝土强度”检测项目用的长爪游标卡尺；装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”检测用的内窥镜。②测距仪、千分指示表、校准钢砧的名称与设备清单名称不一致。 以上需补充完善并提交相关证明材料。 三、参数：申请表“九、检测专项及检测能力表”存在问题： 1、建筑材料及构配件专项： 钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率参数所填报标准“GB/T16865-2023”不适用；反向弯曲检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.2”、弯曲性能检测参数填报的标准“GB/T13014-2013/7.4.1”中的条款号是技术要求，不是检测方法；混凝土拌合用水申报的标准“GB11896-1989”、“GB6920-1986”、“GB11899-1989”、“GB11901-1989”，均应为推荐性标准，标准加“T”;土的压实系数填报的公路标准“JTG3430-2020”、混凝土外加剂中凝结时间（差）填报的JT/T 537为交通类，不适用；细骨料中“亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）” 填报标准JGJ 52条款号错误；混凝土掺合料需水量比填报的标准GB/T 18736与其检测项目类别不符。 2、主体结构及装饰装修：装配式混凝土结构节点中“钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性”、“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性”、“外墙板接缝防水性能”填报的标准“JGJ/T 485”、“JGJ/T 299”条款号错误。 3、地基基础专项：地下连续墙中“墙身完整性”、“墙身混凝土强度”申请T/CECS 597为协会标准；压实系数填报了“灌水法”，此方法不在资质标准能力表中。 四、其他： 1、未提供信息化管理系统证明材料。 2、未提供具有 3 年以上质量检测经历证明。 3、质量手册中对技术负责人的任职要求为“高级技术职称或同等能力”，对质量负责人的任职条件为“中级技术职称或同等能力”，不符和资质标准要求（资质标准没有同等能力的规定）。 4、《检验检测报告控制程序》规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 5、《记录控制程序》，缺少57号令中关于“检测合同、委托单、原始记录、检测报告按照年度同一编号，编号应当连续”的内容。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、水泥全自动比表面积测定仪在水泥成型室，实验室环境条件不能满足GB/T8074-2008标准要求。 2、水泥沸煮箱在水泥成型室，试验过程会对成型室温度造成影响，未进行有效隔离。 3、力学室的WE-60型液压式万能试验机没有设置安全防护装置。 4、化学室未配备急救箱。 5、未对水泥全自动抗压抗折一体机的加荷速度进行校准。 6、装配式混凝土结构节点 “外墙板接缝防水性能”检测参数缺少温度计。 7、高强度螺栓及普通紧固件中“紧固轴力”参数用扭矩扳手没有设备标识卡。 | 不合格