## Sheet2
辽宁省建设工程质量检测机构资质网上公示名单（2025年8批）
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 辽宁欣欣和检测技术有限公司 | 专项资质 | 道路工程 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、无原建筑材料及构配件、市政工程专项申请时人员所从事的检测专项，无法核实。 2、无人员近三个月的社保证明，无法核实。 3、原有建筑材料及构配件、市政工程等两个专项人员至少20人，在不改变原有人员每人从事两个检测专项的前提下，该机构28名技术人员不满足《建设工程质量检测机构资质标准》中关于人员数量的要求。 二、仪器设备 1、申请书表八中未填写排水管道工程严密性试验用仪器设备。 2、未提交φ100mm、φ200mm灌砂筒检定/校准证书。 3、提供的设备台账与申请表主要仪器设备及其检定/校准一览表不符。 三、场所 1、无检测场所的房屋权属证明。 | 不合格
2 | 铁岭鑫瑞建筑材料检测有限公司 | 专项资质 | 地基基础 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、桩的承载力检测参数竖向抗压承载力（高应变法）、桩身完整性（声波透射法、钻芯法）为必备参数，申请书表九中按可选参数申报错误。 2、地基及复合地基检测䮜变形模量申报的GBT 50123-2019标准号错误。 3、申报在GB/T 50123-2019、JGJ 340-2015、JGJ 79-2012、DB21/T 1450-2015等多项标准未明确具体条款。 二、人员 1、未提供申报的注册岩土工程师具有2年以上质量检测经历证明。 2、仅提供1个月社保证明不满足要求，主要人员社保证明应满足下列要求：技术负责人、质量负责人5年以上质量检测工作经历；注册岩土工程师2年以上质量检测工作经历；高级职称、中级职称至少各2人，3年以上质量检测工作经历。 3、表七中，技术人员王大志“焊接”专业与毕业证专业“土木工程”不符；技术人员王继武职称“工程师”与职称证明“高级工程师”不符。 4、所提供的具有“辽宁省工程质量检测中心”封皮的岗位证书，无发证机关印章或印章不清晰，应提供具有清晰发证机关印章的扫描件。 5、表七中，技术人员孙文辉从事检测专项“地基基础”，与表十中“建筑材料及构配件”、“市政工程材料”、“地基基础”不符。 6、未提供技术人员劳动合同； 7、未提供对报告批准人授权文件。 三、其它 1、未提供规范的质量手册、程序文件、作业指导书、内审和管理评审记录； 2、提交质量控制措施文件中缺少依据标准，与《检验检测机构资质认定评审准则》、GB/T27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》要求缺少一些对应的内容。如：缺少公正性承诺，对公正性和保密性在文件中没有体现。缺少结构要求、设施和环境、计量溯源、合同评审、不确定度、不符合工作、纠正与预防措施等，需和标准要求核对缺少内容。 3、质量控制措施文件前言中高级工程师和中级工程师数量与申请表不一致；人员中技术负责人和质量负责人任职条件缺少工作年限要求；设备缺少对期间核查、检定或校准后的结果确认；质量管理体系文件中没有体现质量方针、目标及质量承诺；文件的保存时间没有明确的年限。 4、提交的管理制度没有对应质量控制措施编写，应对应质量控制措施提供相应的程序文件。 | 不合格
3 | 盘锦启航建设工程质量检测有限公司 | 专项资质 | 建筑材料及构配件 | 一、人员 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表”中，燃烧性能检测参数的检测场所地址填写“盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”，与“七、质量检测人员情况一览表”不符。 2、“十、报告批准人汇总表”中“对应检测场所地址”栏填写 “辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园管廊街66号”，未覆盖本次扩项参数检测场所地址 “盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”。 3、“十、报告批准人汇总表”中，邢×的签字范围涵盖3个检测专项。 4、未提供报告批准人的授权文件。 二、其他 1、《质量手册》5.5.2.1.3质量负责人任职条件，未规定专业要求，不符合资质标准要求。 2、管理评审输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、风险识别的结果等输入。 3、未提供其他专项相关材料，无法核实人员、设备等情况。 | 不合格
|  | 专项资质 | 主体结构及装饰装修 | 一、人员 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表”中，燃烧性能检测参数的检测场所地址填写“盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”，与“七、质量检测人员情况一览表”不符。 2、“十、报告批准人汇总表”中“对应检测场所地址”栏填写 “辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园管廊街66号”，未覆盖本次扩项参数检测场所地址 “盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”。 3、“十、报告批准人汇总表”中，邢×的签字范围涵盖3个检测专项。 4、未提供报告批准人的授权文件。 二、其他 1、《质量手册》5.5.2.1.3质量负责人任职条件，未规定专业要求，不符合资质标准要求。 2、管理评审输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、风险识别的结果等输入。 3、未提供其他专项相关材料，无法核实人员、设备等情况。 | 不合格
|  | 专项资质 | 建筑节能 | 一、人员 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定校准一览表”中，燃烧性能检测参数的检测场所地址填写“盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”，与“七、质量检测人员情况一览表”不符。 2、“十、报告批准人汇总表”中“对应检测场所地址”栏填写 “辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园管廊街66号”，未覆盖本次扩项参数检测场所地址 “盘锦市大洼区新兴镇坨子里村中心屯173号”。 3、“十、报告批准人汇总表”中，邢×的签字范围涵盖3个检测专项。 4、未提供报告批准人的授权文件。 二、其他 1、《质量手册》5.5.2.1.3质量负责人任职条件，未规定专业要求，不符合资质标准要求。 2、管理评审输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、风险识别的结果等输入。 3、未提供其他专项相关材料，无法核实人员、设备等情况。 | 不合格
4 | 朝阳市方正工程质量检测有限公司 | 专项资质 | 地基基础 | 地基基础专项（增项）经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1.检测专项及检测能力表中参数依据标准未填写。 二、人员 1.未提交技术负责人的职称证书。 三、其他 1.未提交内审、管理评审记录。 四、视频考核 1.标准贯入仪等设备出入库使用记录未提供。 | 不合格
5 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 综合资质 | 综合资质 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、质量管理体系 1、电子分析天平期间核查作业指导书中未明确天平量程情况，仅使用200g砝码核查不具有普适性； 2、《建筑工程材料检测作业指导书》中部分检测依据过期未及时更新，如GB 175-2007、GB/T 1346-2011、GB 1499.1-2017、GB 1499.2-2018、GB/T 28900-2012等。 二、人员 1、提交的技术人员劳动合同不完整，社保日期为6月份； 2、提供的报告批准人授权文件中未明确人员具体分工； 3、技术负责人刘大金上岗证初次领证时间为2020年3月30日，质量负责人孙伟超上岗证初次领证时间为2024年6月4日， 2人工作简历不明晰且无法证明具有8年以上质量检测工作经历； 4、具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不足 60 人、工程类专业高级及以上技术职称人员不足 30 人。 5、人员上岗证问题： （1）2015-4-10下证：刘洋；（2）2019-1-8下证：石健兵；（3）2020-3-30下证：娄实、刘大金；（4）2022-11-3下证：李满德；（5）2024-4-22下证：崔永鹏、刘炬；（6）2024-5-31下证：高会宝；（7）2024-6-4下证：邹立斌；（8）2024-6-5下证：孟繁荣、陈峰、刘博、刘天一、任强、韩玮祎、李柘；（9）2024-6-6下证：赵东、闻竹、盛剑、王聚鑫、吴新刚、闫振铎、唐阳、孙宸、张汶钲、唐广晖；（10）2025-8-7下证：邰美玲；（11）2025-8-16下证：祝智慧、苏文龙、孙晓茹、金铭、安一方、师鹏飞、董佳和、闻威、杜玉杰、张文超、刘贵宇、包士杰、李吉念、李范雯、刘金、王国栋、张少虎、刘勇、许钢、何公科、王建新、范政龙； 以上人员上岗证首次下发日期与表七《质量检测人员情况一览表》中从事检测相关年限不符，需说明情况并同时提供满足《建设工程质量检测机构资质标准》中要求人数的高级、中级职称3年以上质量检测工作经历的证明； 三、参数 1、建筑材料及构配件专项－混凝土及拌合用水-拌合用水（氯离子含量）中检测依据至少应增加《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）； 2、建筑材料及构配件专项－混凝土及拌合用水-拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、可溶物含量）中检测依据至少应增加《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）； 3、建筑材料及构配件专项－混凝土外加剂中参数名称为“密度（或细度）”“固体含量（或含水率）”，而非“密度”“细度”“固体含量”“含水率”； 4、建筑材料及构配件专项－混凝土外加剂－含气量中检测依据至少应增加《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080-2016）； 5、建筑材料及构配件专项－混凝土掺合料-细度中检测依据至少应增加《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017 ）； 6、建筑材料及构配件专项－混凝土掺合料-烧失量中检测依据至少应增加《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017 ）、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2017 ）； 7、建筑材料及构配件专项－土－压实系数中检测依据至少应增加《《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019 ）； 8、建筑材料及构配件专项－防水材料及防水密封材料/ 防水卷材中参数名称为“延伸率（或最大力时延伸率）”，而非“延伸率”“最大力时延伸率”； 9、市政工程材料专项－外加剂中参数名称为“密度（或细度）”“固体含量（或含水率）”，而非“密度”“细度”“固体含量”“含水率”； 10、表九中申请的YS、TB、CECS为行业或团体标准，不予授权； 四、仪器设备 1、机构提供的水泥胶砂搅拌机（型号JJ-5）、水泥胶砂振实台（型号ZT-96）属于过期设备，应更换为新标准要求设备； 2、表八《主要仪器设备及其检定/校准一览表》中一体式数显回弹仪/HT-225T、裂缝测宽仪/HC-CK102、裂缝测宽仪/HC-CK102、游标万能角度尺/320°、碳纤维粘结强度检测仪/HTCJ-10、钢筋反向弯曲试验装置/JWYQ、混凝土碳化深度测量仪/8mm、砂浆回弹仪/ZC5、钢筋锈蚀检测仪 /JY-XS600、一体式楼板测厚仪/HC-HD90、焊接检验尺/HJC40、全自动高强螺栓检测仪/YJZ-500D等需提供最新校准证书 3、表八《主要仪器设备及其检定/校准一览表》中反向弯曲试验仪器缺少电热鼓风干燥箱； 4、表八《主要仪器设备及其检定/校准一览表》中重量偏差试验仪器缺少钢直尺； 五、其他 1、机构未提供企业具有15年以上质量检测经历的证明。 2、提交的房屋租赁合同出租方姓名与对应的房产证所有权人姓名不一致。 3、未提供满足“有完善的信息化管理系统，检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等质量检测活动全过程可追溯”相关证明材料。 | 不合格