## Sheet2
辽宁省质量检测机构资质网上公示名单（2025年9批）
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 鞍山信达建筑材料检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、建筑材料及构配件 1、参数 （1）钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能等参数检测标准中的GB/T21839-2019《预应力混凝土用钢材试验方法》未填写对应仪器设备，予以删除。 （2）混凝土及拌合用水的抗冻性能检测方法标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024 中的条款4包含多个检测方法，应加以明确。 2、仪器设备 （1）重量偏差检测用电子台秤TCS-A、预制混凝土构件承载力、挠度检测用8块指示表均未填写准确度等级/不确定度，应补充填写。 （2）预制混凝土沟裂缝宽度、裂缝检测用工业显微镜ZQ-603所填写的测量范围、准确度等级/不确定度内容相同，应准确填写。 二、建筑节能 1、参数 (1)增强加固材料中单位面积质量检测方法标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-1999为作废标准且不是单位面积的具体检测方法，予以删除； (2)产品标准需要加上条款号，如保温砂浆中干密度《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2021附录 C、抗压强度GB/T 20473-2021 7.4.2。方法标准中多个方法需要加上条款号，如隔热型材拉伸GB/T 28289-2012 3.2、抗剪强度GB/T 28289-2012 3.1；建筑外窗气密性能GB/T 7106-2019 7、水密性能GB/T 7106-2019 8、抗风压性能GB/T 7106-2019 9。质量验收标准含方法标准的需要加上条款号，如建筑外窗中玻璃密封性能GB/T 50411-2019 附录E。 2、仪器设备 （1）抹面材料压折比（或柔韧性）检测项目未填写在设备表中。 3、其他 （1）未提供营业执照； （2）体系文件未加盖受控标识，发布人未签字。 视频考核意见： 一：设备 1、外窗传热系数设备，未进行标定： 2、混凝土外加剂限制膨胀率试验用比长仪千分表未提交检定/校准证书； 3、砂浆拉伸粘结强度未提交试验夹具。 二、参数 1、建筑节能，增强加固材料中抗腐蚀性能，碱溶液无配制记录： 2、有机物含量试验未提交化学药品的采购、消耗、配置记录。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、建筑材料及构配件 1、参数 （1）钢筋（含焊接与机械连接）的抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能等参数检测标准中的GB/T21839-2019《预应力混凝土用钢材试验方法》未填写对应仪器设备，予以删除。 （2）混凝土及拌合用水的抗冻性能检测方法标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024 中的条款4包含多个检测方法，应加以明确。 2、仪器设备 （1）重量偏差检测用电子台秤TCS-A、预制混凝土构件承载力、挠度检测用8块指示表均未填写准确度等级/不确定度，应补充填写。 （2）预制混凝土沟裂缝宽度、裂缝检测用工业显微镜ZQ-603所填写的测量范围、准确度等级/不确定度内容相同，应准确填写。 二、建筑节能 1、参数 (1)增强加固材料中单位面积质量检测方法标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-1999为作废标准且不是单位面积的具体检测方法，予以删除； (2)产品标准需要加上条款号，如保温砂浆中干密度《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2021附录 C、抗压强度GB/T 20473-2021 7.4.2。方法标准中多个方法需要加上条款号，如隔热型材拉伸GB/T 28289-2012 3.2、抗剪强度GB/T 28289-2012 3.1；建筑外窗气密性能GB/T 7106-2019 7、水密性能GB/T 7106-2019 8、抗风压性能GB/T 7106-2019 9。质量验收标准含方法标准的需要加上条款号，如建筑外窗中玻璃密封性能GB/T 50411-2019 附录E。 2、仪器设备 （1）抹面材料压折比（或柔韧性）检测项目未填写在设备表中。 3、其他 （1）未提供营业执照； （2）体系文件未加盖受控标识，发布人未签字。 视频考核意见： 一：设备 1、外窗传热系数设备，未进行标定： 2、混凝土外加剂限制膨胀率试验用比长仪千分表未提交检定/校准证书； 3、砂浆拉伸粘结强度未提交试验夹具。 二、参数 1、建筑节能，增强加固材料中抗腐蚀性能，碱溶液无配制记录： 2、有机物含量试验未提交化学药品的采购、消耗、配置记录。 | 不合格
2 | 昌图县安兴建设工程检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、申请表 1、表四《技术负责人基本情况》及表五《质量负责人基本情况》未填写检测工作管理资历； 2、表九《检测专项及检测能力表》中漏写“瓷砖及石材”检测项目名； 3、表十一《审批情况》法人未签字、未加盖机构公章； 二、质量管理体系 4、未提供仪器设备期间核查相关资料； 三、人员 5、未提供报告批准人授权文件； 6、未提供全部人员毕业证、劳动合同、社保证明； 7、质量负责人张某超中级职称授予时间为2011年7月30日，工作单位为昌图县城镇住宅公司，但申报表中该时间段工作单位填写为昌图县振翔建筑工程有限责任公司，需提交释疑材料； 8、李某昌、赵某林、张某凯、张某超四人上岗证首次下发日期为2025年6月，与表七《质量检测人员情况一览表》中从事检测相关年限不符，需说明情况并同时提供满足《建设工程质量检测机构资质标准》中要求人数的中级及以上职称3年以上质量检测工作经历的证明； 四、参数 9、建筑材料及构配件专项－混凝土及拌合用水-拌合用水（氯离子含量）中检测依据至少应增加《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）； 10、建筑材料及构配件专项－混凝土及拌合用水-拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、可溶物含量）中检测依据至少应增加《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）； 11、建筑材料及构配件专项－混凝土掺合料-烧失量中检测依据至少应增加《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2017）； 12、建筑材料及构配件专项－土－压实系数中检测依据至少应增加《《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）； 五、仪器设备 13、未提供仪器设备检定/校准证书； 14、表八《主要仪器设备及其检定/校准一览表》中水泥胶砂强度项目不需要水泥胶砂流动度测定仪、数显卡尺，应删除。 | 不合格
3 | 朝阳市建设工程质量检测有限公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、地基及复合地基检测-承载力(静载试验/动力触探试验)参数申报的 GB/T50783-2012标准未明确具体条款；GB/T50123-2019/45/47标准不适用于该参数。 2、地基及复合地基检测-密实度（动力触探试验/标准贯入试验）参数申报的GB/T50123-2019/45/47标准不适用于该参数。 二、人员 1、未提供申报的工程师李某文满足3年以上质量检测工作经历证明。 2、提交的技术人员梁某（证书号和毕业时间不对应）、毕某铮（学习时间段和毕业时间矛盾）、伏某毕业证存疑，不能通过学信网查询。 3、未提供技术人员劳动合同。 4、提交的二级注册结构工程师申请变更注册的证明材料已过有效期。 5、技术人员李某文职称证书中无工作单位信息，需提交有效的释疑材料。 三、仪器设备 1、申请表表八中未填写地基及复合地基检测-压实系数（环刀法/灌砂法）参数用环刀、灌砂筒及击实仪；密实度（标准贯入试验）参数用标准贯入仪（含重锤及导向架）、高速液压钻机、卷尺；混凝土强度检测用钻芯机、压力试验机、角度尺、塞尺；砂浆强度检测用砂浆贯入仪；砖用回弹仪；回弹仪用钢砧（16.0kg、20.0kg）等相关设备信息，设备清单中未列该设备，也未提供其校准证书及校准结果确认表。 四、其它 1、质量手册2024年12月1日发布，2024年1月4日实施，不合理；编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）等行业管理文件； 2、提交的“规章制度”-“检测试样留样制度”中“破坏性试样，应在样品检测或试验后留置 2 天”的描述不满足实施细则第二十九条的要求。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、地基及复合地基检测-承载力(静载试验/动力触探试验)参数申报的 GB/T50783-2012标准未明确具体条款；GB/T50123-2019/45/47标准不适用于该参数。 2、地基及复合地基检测-密实度（动力触探试验/标准贯入试验）参数申报的GB/T50123-2019/45/47标准不适用于该参数。 二、人员 1、未提供申报的工程师李某文满足3年以上质量检测工作经历证明。 2、提交的技术人员梁某（证书号和毕业时间不对应）、毕某铮（学习时间段和毕业时间矛盾）、伏某毕业证存疑，不能通过学信网查询。 3、未提供技术人员劳动合同。 4、提交的二级注册结构工程师申请变更注册的证明材料已过有效期。 5、技术人员李某文职称证书中无工作单位信息，需提交有效的释疑材料。 三、仪器设备 1、申请表表八中未填写地基及复合地基检测-压实系数（环刀法/灌砂法）参数用环刀、灌砂筒及击实仪；密实度（标准贯入试验）参数用标准贯入仪（含重锤及导向架）、高速液压钻机、卷尺；混凝土强度检测用钻芯机、压力试验机、角度尺、塞尺；砂浆强度检测用砂浆贯入仪；砖用回弹仪；回弹仪用钢砧（16.0kg、20.0kg）等相关设备信息，设备清单中未列该设备，也未提供其校准证书及校准结果确认表。 四、其它 1、质量手册2024年12月1日发布，2024年1月4日实施，不合理；编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）等行业管理文件； 2、提交的“规章制度”-“检测试样留样制度”中“破坏性试样，应在样品检测或试验后留置 2 天”的描述不满足实施细则第二十九条的要求。 | 不合格
4 | 中铁十九局集团工程检测有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、提交的申请书中，质量检测人员序号1王某杰～序号14王某均在该机构2024年申请的6项资质中（住建厅2024年8月19日批准）从事2项检测资质，序号15王某～序号24柯某共10人，未达到20人条件，且未达到中级以上职称4人条件； 2、提交的技术人员陈某、汤某艳试验员证已过有效期； 3、申请表的机构基本情况表中申报的技术负责人、质量负责人与提交的任职通知文件不一致； 4、缺少申报的报告批准人赵伟授权文件； 5、申请表中技术负责人、质量负责人基本情况表各有两张，涉及王某秋、李某霞、王某秋三人，技术负责人、质量负责人设置混乱； 6、申请表表七中缺少机构基本情况表中申报的技术负责人李晓霞相关信息，也未提供其相关证件材料； 7、提交的技术人员郭某辉、赵某的身份证已过有效期； 8、提交的技术人员胡某智、郭某辉、李某东、赵某的试验员证为机构内部颁发，未提供内部培训相关证实材料。 二、参数 1、申请表表八中申报的大部分标准（主要是包含多个参数的检测方法标准、含有技术指标的产品类标准等）未明确具体检测方法条款号； 2、保温、绝热材料-传热系数及热阻参数申报的GB 3399、GB/T10294、GB/T10801不适用于该参数。 三、仪器设备 1、申请表表八中填写的保温、绝热材料-传热系数及热阻、燃烧性能试验设备（稳态热传递性质测定系统（含万向轮手推车）、氧指数测试仪、建筑材料可燃性试验仪、建筑材料不燃、性检测仪、建筑材料燃烧热值试验仪、建筑材料单体燃烧设备）只有一台套，也只涉及一个场所，不能满足表九中申报的保温、绝热材料-传热系数及热阻、燃烧性能涉及的两个场所检测工作； 2、申请表表八中保温、绝热材料所列检测设备“建筑维护结构传热系数现场检测仪”不正确。 四、体系 1、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度； 2、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
5 | 丹东闿安检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、人员 1、提供马某、胡某强、万某祥、曹某、王某雪、张某、邢某月、梁某、王某甜、齐某国等10人换证后证书。 2、未提供检测人员学历证明材料。 3、注册人员检测工作经历不足2年。 4、未提供授权人，质量负责人和技术负责人的任命书。 5、未申请检测场所（东港市前阳镇安阳东街93号）对应的授权签字人。 二、参数 1、申请的HJ为环境保护行业、T/CECS为或团体标准。 2、钢筋（含焊接与机械连接）中最大力下总延伸率申请GB/T 1499.2-2024、GB/T 1499.1-2024方法条款号错误。 3、室内环境污染物中氨申请GB/T 18204.2-2014/8需限定方法。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、人员 1、提供马某、胡某强、万某祥、曹某、王某雪、张某、邢某月、梁某、王某甜、齐某国等10人换证后证书。 2、未提供检测人员学历证明材料。 3、注册人员检测工作经历不足2年。 4、未提供授权人，质量负责人和技术负责人的任命书。 5、未申请检测场所（东港市前阳镇安阳东街93号）对应的授权签字人。 二、参数 1、申请的HJ为环境保护行业、T/CECS为或团体标准。 2、钢筋（含焊接与机械连接）中最大力下总延伸率申请GB/T 1499.2-2024、GB/T 1499.1-2024方法条款号错误。 3、室内环境污染物中氨申请GB/T 18204.2-2014/8需限定方法。 | 不合格
|  | 钢结构 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、人员 1、提供马某、胡某强、万某祥、曹某、王某雪、张某、邢某月、梁某、王某甜、齐某国等10人换证后证书。 2、未提供检测人员学历证明材料。 3、注册人员检测工作经历不足2年。 4、未提供授权人，质量负责人和技术负责人的任命书。 5、未申请检测场所（东港市前阳镇安阳东街93号）对应的授权签字人。 二、参数 1、申请的HJ为环境保护行业、T/CECS为或团体标准。 2、钢筋（含焊接与机械连接）中最大力下总延伸率申请GB/T 1499.2-2024、GB/T 1499.1-2024方法条款号错误。 3、室内环境污染物中氨申请GB/T 18204.2-2014/8需限定方法。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、人员 1、提供马某、胡某强、万某祥、曹某、王某雪、张某、邢某月、梁某、王某甜、齐某国等10人换证后证书。 2、未提供检测人员学历证明材料。 3、注册人员检测工作经历不足2年。 4、未提供授权人，质量负责人和技术负责人的任命书。 5、未申请检测场所（东港市前阳镇安阳东街93号）对应的授权签字人。 二、参数 1、申请的HJ为环境保护行业、T/CECS为或团体标准。 2、钢筋（含焊接与机械连接）中最大力下总延伸率申请GB/T 1499.2-2024、GB/T 1499.1-2024方法条款号错误。 3、室内环境污染物中氨申请GB/T 18204.2-2014/8需限定方法。 | 不合格
6 | 大连滨城建设工程检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 道路工程 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 钢结构 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格
|  | 地基基础 | 增项 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、参数 1、申请书表九：主体结构及装饰装修专项申报的参数错误，均为钢结构检测参数。 2、建筑材料及构配件专项申报的JTS/T236，市政工程材料专项申报的SL 352，钢结构专项申报的GB/T1499.2、GB/T1499.1、GB/T28900、GB/T13788、JGJ/T27、JGJ107、GB/T5223、GB/T4909.8、DL/T1236，地基基础专项申报的TB10218、JTG/T3512等标准不在建设工程行业相应专项资质检测范围，应予以删除。 3、建筑节能专项保温绝热材料-燃烧性能参数未申报氧指数检测标准GB/T2046.2。 4、道路工程专项背后土体密实性参数申报标准错误。 5、地基工程专项地基承载力参数申报的GB/T50123标准不适用于该参数。 二、人员 1、大量人员岗位证书由机构内部颁发，但提供的内部培训证明材料过于简单，无法确认培训的有效性； 2、申报的质量负责人从事建设工程质量检测经历不足5年； 3、道路工程专项申报的检测人员李某伟缺少道路工程专业岗位证书，该专项持证检测人员不足15人。 4、申请报告批准人汇总表中人员与授权人员任命书人员不一致。（袁某、王某、孙某亮）。 5、申请报告批准人王某申请授权范围和对应检测场所与授权人员任命书不符。 三、仪器设备 1、申请书表八：水泥凝结时间参数所列设备包含安定性沸煮箱，不正确；水泥安定性参数所列设备包含砂浆凝结时间测定仪，不正确；亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）参数所列设备缺少石粉含量测定仪（或叶轮搅拌机）；混凝土外加剂所列混凝土强制搅拌机（HQJ-30，转速45r/min）不符合相关标准要求；外加剂限制膨胀率参数所列设备包含砂浆收缩膨胀仪，不正确，缺少限制膨胀率测定仪及限制器（158mm）；防水材料断裂伸长率参数所列设备缺少长度参数测量设备；塑料管材纵向回缩率参数所列设备缺少长度参数测量设备；加固材料正拉粘结强度参数所列设备错误；外墙传热系数及热阻参数所列门窗稳态综合检测设备不正确。 四、其它 1、人员管理程序中技术负责人、质量负责人任职条件不符合建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）要求。 2、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 3、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 | 不合格